重庆万里新能源股份有限公司

突发环境事件应急预案

（修订）

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司编制日期：二零一八年六月

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image1]
重庆万里新能源股份有限公司

突发环境事件应急预案编制小组人员名单

	项  目
	姓  名
	职称/职务
	签  名

	
	
	
	

	
	罗平
	工程师/环保主办
	

	
	
	
	

	编写人员
	罗强
	工程师/技术部部长
	

	
	
	
	

	
	冯兵
	工程师/设备工程部副部长
	

	
	
	
	

	审  核
	王宏
	安全环保部部长
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	批  准
	曹勇
	常务副总经理
	

	
	
	
	


重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image13.jpg]



突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）、《企业事

业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）、《重庆

市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）

的通知》（渝环〔2015〕30 号），及其它国家法律、法规及有关文件的要求，建

立健全环境污染事故应急机制，提高本单位应对涉及公共危机的突发环境污染事

故的能力，杜绝环境污染，保护单位员工及外界人员的生命安全，减少单位及外

界财产损失，使事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，本单位特联合

咨询机构编制了重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案》（2018 年

版），该预案是本公司实施应急救援的规范性文件，用于指导本公司重庆万里新

能源股份有限公司运营过程中突发环境事件的应急行动。

本突发环境事件应急预案于 2018 年 9 月 28 日通过评审，2018 年 10 月 8 日

批准发布并正式实施。公司所属各部门均应严格遵守执行。

发 布 人：

（盖章）

2018 年 10 月 8 日

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image14.jpg]



编制说明

（1）编制过程概述

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”）是一家专业从事铅

蓄电池生产的股份制企业，也是国内铅蓄电池行业中的首家上市公司。重庆万里

新能源股份有限公司位于重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1；目前

生产的产品为汽车启动铅酸蓄电池和电动车铅酸蓄电池。

为贯彻落实《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）文件及《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30 号）文件要求。

为减小企业在生产过程的环境风险，企业应制定突发环境事件应急预案，并经评

审、发布后在环保局备案。本次为企业再次进行突发环境事件应急预案编制工作。

对此，重庆万里新能源股份有限公司于 2018 年 5 月初启动应急预案的编制

工作，企业组织相关部门制定《重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急

预案》（2018 年版）。

编制工作启动后，首先成立了预案编制小组，编制小组成员包括单位总经办

职工，以及咨询单位及外部相关行业技术人员参与编制。而编制小组人员进行了

实地踏勘，对本项目区及周边 5km 范围内，水体下游 10 公里范围开展了环境风

险评估和应急资源调查。

环境风险评估包括周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系、风险物

质及风险源的确定、可能发生的突发环境事件情景、项目现场的环境风险防控和

应急措施差距分析、确定环境风险等级等。环境应急调查包括调查重庆万里新能

源股份有限公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源

状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况等。

（2） 重点内容说明

整个预案包含有 1 个综合应急预案和 2 个现场处置预案，综合预案分 12 个

章节，分别为总则、公司基本信息、环境风险源和环境风险评价、环境保护目标、

应急救援组织及职责、预防预警、信息报告与处置、应急响应、后期处置、应急

保障、应急预案管理、附件及附图等。

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image15.jpg]



预案重点内容与可能受影响的居民及单位进行了沟通，让其了解了本项目建

设内容、可能受突发环境事件的影响及应急预案的作用。

（3）征求意见及采纳情况说明

在《重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案》编制过程中征求

了单位领导和职工的意见，同时还征求了项目区 5km 范围内可能受到影响的居

民和单位的意见，编制小组对所有征求意见积极采纳并进行了完善，具体见表 1。

表 1 征求意见及采纳情况说明

	序号
	征求的意见
	采纳情况说明

	
	
	

	1
	预案的编制应严格按照国家法律法规及相关标准编制。
	已采纳

	
	
	

	2
	预案中应急组织中人员的职责要详细、具体，相应的责任要落实到人
	已采纳

	
	员岗位上。
	

	
	
	

	
	
	

	3
	预案中针对可能受事件影响的职工、周边群众要提出具体的疏散撤离
	已采纳

	
	及安置的方式方法。
	

	
	
	

	
	
	

	4
	现场处置措施要有针对性及切合实际。
	已采纳

	
	
	

	5
	预案中事件的分级、预警及应急响应要条理清晰。
	已采纳

	
	
	

	6
	提出可能发生的突发事件及其影响范围和后果
	已采纳

	
	
	


企业本次为首次编制突发环境事件应急预案，暂未进行突发环境事件应急演

练。

（4）评审及备案情况说明

2018 年 月 日，在企业组织下，邀请了江津区环保局、环保局应急专家库

专家对预案及现场防范措施进行了验收评审，编制小组按照专家意见对预案进行

了修改和完善，业主单位对现场存在问题进行了认真整改，公司于 2018 年 月 日

进行了发布，而后将预案报江北区环保局进行了备案。

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image16.jpg]



2015 年的风评与现在的风评对比

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]



两者对比

	原预案
	现预案


[image: image25.jpg]



变更项目
变更原因

应急领导小组

[image: image26.jpg]



	
	序号
	
	姓名
	小组职务
	公司职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	王永东
	组长
	总经理

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	曹勇
	副组长
	常务副总经理

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	王宏
	成员
	安全环保部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	钟吉明
	成员
	生产部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	陈志远
	成员
	设备工程部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	申凯
	成员
	行政人事部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	
	项祖伦
	成员
	技术部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	
	刘汉敏
	成员
	质量部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	
	张元勇
	成员
	采购部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	
	邓国蕾
	成员
	财务部部长

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	
	序号
	
	
	姓名
	
	小组职务
	
	公司职务
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	王永东
	
	组长
	
	总经理
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	曹勇
	
	副组长
	
	常务副总经理
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	王宏
	
	成员
	
	安全环保部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	钟吉明
	
	成员
	
	生产部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	没有变化
	领导层无变化

	5
	
	
	陈志远
	
	成员
	
	设备工程部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	申凯
	
	成员
	
	行政人事部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	项祖伦
	
	成员
	
	技术部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	刘汉敏
	
	成员
	
	质量部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	张元勇
	
	成员
	
	采购部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	邓国蕾
	
	成员
	
	财务部部长
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image27.jpg]



应急小组

	环保安全队、消防队、应急疏散队、医疗救护
	现场处置组、应急保障组、环保安全组、监测组、综合
	应急小组名称
	更契合环境突发事件的应
	

	协调队、通讯保障队、抢修抢险队、物质供应
	
	
	
	

	
	组。
	和组员有变
	急
	

	队、信息发布及宣传队
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image28.jpg]



重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image29.jpg]



目
录

1、总则
1

1.1、编制目的
1

1.2、编制依据
1

1.3、工作原则
5

1.4、时间等级
5

1.5、适用范围
6

1.6、应急预案体系
6

2、企业基本情况
8

2.1、企业基本信息
8

2.2、企业概况
8

3、环境风险源及影响分析
12

3.1、环境风险源情况
12

3.2、环境风险源目标的危险特性和对周边环境的影响
12

3.3 企业环境风险等级
12

3.4 突发环境事件情景
12

3.5 突发环境事件危害后果
14

4、环境保护目标
15

5、应急救援组织及职责
18

5.1、日常应急管理组织
18

5.2、应急组织体系
18

6、预防与预警机制
23

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image30.jpg]



6.1、预防措施
23

6.2、预警
25

7、信息报告与处置
27

7.1、信息接收与通报
27

7.2、信息传递
29

7.3、应急联系电话
29

7.4、应急设施、设备及物资启用程序
29

7.5、应急状态下报警及信息发布途径
29

8、应急响应
31

8.1、应急响应分级
31

8.2、响应程序
31

8.3、应急处置措施
38

8.4、应急监测
60

8.5、应急终止
62

9、后期工作
63

9.1、事故现场保护
63

9.2、事故处置后的现场清洗消毒
63

9.3、 生态恢复和污染跟踪
63

9.4、 事故源检修
64

9.5、 总结和调查
64

9.6、 善后处置
65

9.7、 救援效果和应急经验总结
65

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image31.jpg]



10、应急保障
66

10.1、通信保障
66

10.2、应急队伍保障
67

10.3 技术保障及相关信息资料
67

10.4 应急救援装备、物资
67

11、奖励与责任追究
70

12、 应急预案管理
71

12.1 应急预案培训
71

12.2 应急预案演练
74

12.3 记录
79

12.4 应急预案修订
79

12.5 应急预案备案
80

12.6 制定与解释
80

12.7 预案的实施
80

13、名词术语解释
81

14、附图
82

15、附件
82

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image32.jpg]



1 总则
编制目的

为贯彻落实国家、地方政府关于加强企业环境保护工作的相关法律、法规、条例和通知的精神要求，建立健全企业环境风险防范体系，加强公司环境安全意识，保证环境风险防范措施的可靠有效，确保环境安全。

为适应事故应急处置的需要，有效预防、及时控制和消除事故的环境危害，使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；并确保在事故发生后能够迅速有效地控制处理。本着“以人为本、保护环境，预防为主、常备不懈，统一领导、部门联动，分级负责、协调配合”的原则，建立信息共享、机制优化、防患未然的事故应急救援处置防范体系。

本预案的编制目的是重庆万里新能源股份有限公司为了保证公司、社会及人民群众生命财产和环境安全，及时、有效地开展环境事件的综合应急救援和重大险情处置工作，最大限度地减少突发环境事件对人身安全、财产以及环境所产生的不利影响，防止重大伤害及严重的环境污染事故发生。

本预案立足于公司生产的特点，在辨识和评估潜在重大风险、事故类型、事故发生的可能性、事故后果以及影响严重程度的基础上进行编制，为应急行动提供信息参考和行动指导。

1.2 编制依据

法律、行政法规

1. 《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月
1 日施行
2. 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000 年 4 月 29 日修订，2010 年
9 月 1 日施行

3. 《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 2 月 28 日修订，2008 年 6

· 1 日施行

1

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image33.jpg]



4. 《中华人民共和国水法》，2002 年 8 月 29 日修订，2002 年 10 月 1 日
施行

5. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013 年 6 月 29 日修订，
2004 年 4 月 1 日施行

6. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996 年 10 月 29 日通过，
1997 年 3 月 1 日施行

7. 《中华人民共和国安全生产法》，2002 年 6 月 29 日通过，2002 年 11

· 1 日施行

8. 《中华人民共和国突发事件应对法》，2007 年 8 月 30 日通过，2007 年
11 月 1 日施行

9. 《中华人民共和国消防法》，2008 年 10 月 28 日修订，2009 年 5 月 1

日施行

10. 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号），2011 年 2 月 16

日修订，2011 年 12 月 1 日施行，2013 年 12 月 7 日再次修订

11. 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第 352 号），2002

· 4 月 30 日通过，2002 年 5 月 12 日施行；

12. 《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知》（国办发〔2007〕13 号），2007 年 2 月 28 日
13. 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 34 号），2015 年 6 月 5 日
起施行

14. 《突发环境事件应急预案管理办法》（环发〔2015〕4 号），2015 年 1

· 8 日

15. 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号），2012 年 7 月 3 日
16. 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第 17 号），2011 年 4

· 18 日

2

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image34.jpg]



17. 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号），2011 月 8 月 5 日
18. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号），2012 月 1 月 30 日
19. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号），2011 月 8 月 5 日
20. 《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20 号），2013 年
2 月 7 日

21. 《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10 号），2006 年 2 月 24 日
22. 《重庆环境保护条例》（重庆市人大常委会公告〔2007〕7  号），2007

· 5 月 18 日通过，2007 年 9 月 1 日施行，2010 年 7 月 23 日修正

23. 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（重庆市人大常委会公告〔2011〕26 号），2011 年 7 月 19 日通过，2011 年 10 月 1 日施行
24. 《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第 270 号），2013

· 2 月 16 日通过，2013 年 5 月 1 日施行

25. 《重庆市主城区尘污染防治办法》（重庆市人民政府令 272 号），2013

· 5 月 29 日通过，2013 年 8 月 1 日施行

26. 《重庆市环保局关于转发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（渝环发〔2015〕30 号）
27. 《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环办【2017】）130 号
1.2.1
标准、技术规范

1. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），2004 年 12 月 11

日发布，2004 年 12 月 11 日实施

2. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），2009 年 3 月 31 日
3

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image35.jpg]



发布，2009 年 12 月 1 日实施

3. 《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009），2009 年 3 月
19 日发布，2009 年 10 月 1 日实施

4．
《重点监管危险化工工艺目录（2013 年完整版）》

5．
《危险化学品名录（2015 版）》

6．
《国家重点监管危险化学品名录（2013 年版）》

7． 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014），2014 年 8 月 27 日发布,2015年 5 月 1 日实施

8．
《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2005），2005 年 3 月 27 日发布，

2005 年 7 月 1 日实施

9．
《化学品分类、警示标签和警性说明安全规范》（GB 20576~20602）

10． 《废水排放去向代码》（HJ 523-2009），2009 年 12 月 30 日发布，2010年 4 月 1 日实施

11． 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 Q/SY 1190-2013）

12． 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标

· Q/SY 1310-2010）

13． 《重金属污染企业突发环境事件应急预案编制指南》

14． 《企业突发环境事件风险评估指南 (试行)》（环办〔2014〕34 号）

15．
《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018 年

2 月 5 日发布，2018 年 3 月 1 日实施

1.2.2
其他项目文件

1. 《重庆万里控股（集团）股份有限公司整体搬迁项目环评报告书》
2. 《重庆万里控股（集团）股份有限公司整体搬迁工程变更项目环境影响报告书》
4

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image36.jpg]



3. 《重庆万里控股（集团）股份有限公司整体搬迁工程一期 100 万只汽车启动电池项目环境影响后评价报告书》
4. 《重庆万里新能源股份有限公司突发环境应急预案》（2015 版）
1.3 工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实

施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提

高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故

的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，

保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使

企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各

部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的

特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事

故造的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性

环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应

急系统做到常备不懈，可为企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

1.4 事件分级

参照国家突发环境事件分级标准，针对事故严重程度、影响范围和单位对事

态控制的能力，将企业突发环境事件分为三级级：原则将突发环境事件分为车间

级(Ⅲ级)、公司级(Ⅱ级)、社会联动级 (Ⅰ级)。

Ⅲ事件：

危险目标发生小量泄漏事故，如：危废暂存点发生含铅废物散落地面；

泄漏物质未扩散至该风险单元以外区域，未对厂外环境产生不利影响，车间

调集所有应急力量有能力处置的泄漏事故。

Ⅱ级事件：

5

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image37.jpg]



危险目标发生较大量的泄漏事故，如：硫酸罐发生较大量的泄露，扩散至该风险单元以外区域；

泄漏物未对厂外环境产生不利影响，公司调集所有应急力量有能力处置的泄漏事故。

Ⅰ级事件：

危险目标发生大量泄漏事故或者火灾；，如：硫酸罐发生大量的泄露，扩散至厂外

泄漏物质已经扩散超出厂界范围，对市政雨水管网已经或者将要造成环境污染，事故已经超出公司实际应急处置能力，需要园区管委会、江津区环保局等外

部应急力量介入的泄漏事故。根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕

119 号），按照事件严重程度，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。突发环境事件分级标准：
1.5 适用范围

本预案适用于重庆万里新能源股份有限公司所在地范围内发生的废水污染、

废气污染、危险废物泄漏、危险化学品泄漏、燃烧、爆炸等环境事件的应急处理。

1.6 应急预案体系

公司包含 1 个突发环境事件综合应急预案，和 14 个应急处置卡。本单位突

发环境事件应急预案与其他应急预案的衔接关系及内容如下：

（1）与本单位生产安全事故综合应急预案的衔接

安全和环保同属于安全环保办公室管理职责，在发生安全与环保共生的突发

事件时，由该部门根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障

安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位；

（2）与江津区双福工业园区突发环境事件应急预案的衔接

本预案衔接于重庆市江津区双福工业园区突发环境事件应急预案，一旦本单

位发生Ⅰ级（社会联动级）及以上突发事件，超出本单位应急处置能力，则立即

报告江津区双福工业园区管委会环安部；园区现有应急队伍资源（应急处置、技

术、消防、疏散人力）、应急防范措施（事故水截断、事故应急池）、应急物资（堵

6

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image38.jpg]



漏材料、吸附材料、防护装备）储备较完善，可提供以上几方面的援助；

（3）与重庆市环境保护局江津区保护局突发环境事件应急预案的衔接

一般情况下，企业以及园区管委会即有能力处置突发事件，但一旦发生超过

企业以及园区处置能力，需要其他社会救援力量开展应急工作，则根据重庆市环

境保护局江津区保护局突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，

一旦上级部门应急预案启动，本单位在现有的先期处置队伍、应急防范措施、应

急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源下，配合上级指挥部门的一切

行动进行应急处置。

（4）与风险单元应急预案的衔接

一旦发生突发事件，根据具体风险单元的方案，应急队伍可以采取行动，平

时又演练过，熟悉应急过程，可以具体的、针对性的处置，到达应急时间短，应

急效果好，可以减少损失。应急预案体系组成结构见：图 1.6-1。

（5）本预案衔接于周边企业突发环境事件应急预案，一旦本单位发生Ⅰ级（社会联动级）及以上突发事件，要通报周边企业，让周边企业做好准备，防止更大事故发生。

	
	重庆市环境保护局江津
	衔接
	
	
	
	

	
	区分局突发环境事件应急预
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	重庆市江津区双福工
	
	
	周边企业的突发环境事件

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	衔接
	
	
	
	
	业园区突发环境事件应急
	
	应急预案

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	衔接
	衔接

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	重庆万里控股（集团）股份
	

	重庆万里控股（集团）股份有限
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公司安全生产事故综合应急预
	
	
	
	
	有限公司突发环境事件应急预
	

	
	
	衔接
	
	
	
	

	
	
	
	
	衔接
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	风险单元应急处置方案
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	图 1.6-1 公司预案体系结构图
	


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]



7

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image43.jpg]



2 企业基本情况
2.1、企业基本信息

企业基本信息见表 2-1

表 2-1 企业基本信息表

	企业名称
	重庆万里新能源股份有限公司
	法人代表
	刘悉承

	
	
	
	
	

	纳税人识别号
	915000002028144081
	创建时间
	1943 年 8 月

	
	
	
	
	

	所属行业类型
	其他电池制造，C3849
	企业规模
	中型

	
	
	
	
	
	

	
	东   经
	E106°16′6.40″   ～
	
	

	
	E106°16′29.36″
	从业人数
	576 人

	生产厂区地理坐标
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	北纬  N29 ° 23 ′ 54.22 ″ ～
	厂区面积
	438.04 亩

	
	N29°24′10.35″
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	一期项目
	
	2010 年 9 月
	邮编
	402246

	现厂区投产时间
	
	
	
	
	

	
	二期项目
	
	2016 年 7 月
	联系人
	罗平

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	企业所在地
	重庆市江津区双福街道创业路
	联系电话
	13883783700

	
	26 号综合幢 1-1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	年产 100 万只汽车启动铅蓄电池/107.66 万 KVAh、年产 300

	产品及生产规模
	万只/216 万 KVAh 汽车启动型免维护铅酸蓄电池、年产 225

	
	万只/32.4 万 KVAh 电动车电池。
	

	
	
	
	
	
	


2.2、企业概况

公司位于重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1，紧邻重庆绕城

高速公路，距长江国家级兰家沱深水港、成渝铁路江津站 16 公里，交通运输条

件十分便利。公司生产所需原辅材料及产品，通过汽车由金渝大道进行运输；

企业地理位置优越，交通条件便捷。公司地理位置，见附图 1。

万里股份厂区占地面积 438.04 亩，目前生产区设有区四座生产厂房、物流

8

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image44.jpg]



仓库、生产办公楼、浴室、洗衣房、化验室，办公生活区设有行政办公楼、倒班

宿舍楼、食堂等。公司厂区绿化面积约 8.85 万平方米，绿化率达到 30.31%，绿

化水平较高。

公司对生产区、办公生活区进行了科学分区，以便于企业日常管理；其中

办公生活区位于厂区北侧。生产区包括四座生产厂房、原材料库房、注塑车间、

废水处理站、危险废物贮存场、浴室洗衣房等建筑物，目前四座生产厂房中的

1#厂房主要用于一期项目年产 100 万只（电池容量 107.66 万 kVAh/年）汽车启动

电池项目及变更项目年产 300 万只（电池容量 216 万 kVAh/年）汽车起动免维护

铅蓄电池的生极板制造和装配生产；2#厂房主要用于一期项目年产 100 万只（电

池容量 107.66 万 kVAh/年）汽车启动电池项目、变更项目年产 300 万只（电池容

· 216 万 kVAh/年）汽车起动免维护铅蓄电池及 1500 万只电动车电池项目（第一阶段：225 万只电动车电池/32.4 万 kVAh）的化成生产、配酸工段、成品库房、材料库房等；3#厂房主要用于一期项目年产 100 万只（电池容量 107.66 万 kVAh/
年）汽车启动电池项目及变更项目年产 300 万只（电池容量 216 万 kVAh/年）汽

车起动免维护铅蓄电池的成品包装、成品库房等；4#厂房用于 1500 万只电动车

电池项目（第一阶段：225 万只电动车电池/32.4 万 kVAh）的生极板制造和装配

生产。生活区包括办公楼、倒班宿舍、食堂、生活污水处理设施。公司厂区道路

设计采用棋盘式布置，厂区道路结构形式采用城市型道路；厂房四周成环形道

路，形成厂区运输、消防道路网络。

万里股份在厂区建设过程中，即建设有专门的雨水管网、污水管网对雨

水、污水进行分类收集；雨水管网末端设置雨污切换阀，将初期雨水（下雨后

30 分钟内的雨水）送至生产废水处理站处理。生产废水通过明管收集和生活污水通过前期生化处理后经明管收集后分别输送至废水处理站进行处理后排入双福工业园区市政污水管网；后期雨水经雨水管网收集后，直接通过雨水排放口排入双福工业园区支溪河。
截止 2018 年 4 月底，在册职工 576 人，其中管理人员 144 人，（包含高管、中干、一般管理人员、销售人员）工程技术人员 24 人，中高级工程师 12 人，公司员工在上岗之前均进行过劳动技能、安全知识培训，能够满足企业生产需要。

万里股份实行股份制，股东大会为公司最高权力机构；股东大会下设董事会、

9

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image45.jpg]



监事会，董事会是最高权力机构的常设机构。公司日常的经营管理活动由总经理

主持；下设有常务副总、销售副总、行政副总、技术副总、财务副总、董事会秘

书、财务总监等高管职务，分别负责生产、技术、销售、行政等具体事务。公司

主要职能部门包括审计部、证卷部、财务部、质量部、技术部、安全环保部、设

备工程部、生产部、总经办、采购部、行政人事部、售后服务部、销售管理部、

外贸 OE 部、配套销售部、国内销售部等部门；其中安全管理部负责企业环保、

安全管理工作。

万里股份组织结构图，如图 2-1 所示。

10

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案

[image: image46.jpg]



图 2-1 重庆万里新能源股份有限公司组织机构图

[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]



董事长

[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]



总经理

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	常务副总
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	销售副总
	
	
	
	
	
	行政副总
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	技术副总
	
	财务副总
	
	董秘

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	财务总监
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]SRR

v
RN R I

EICEEES

TR AR 2 1 A

n#

/;W—— EEE

|

v
BIAGH e ARANAHE s ARBASAE

* &
Frstnl | #I81 an
s VR
THME e R
RFHFE
L &%

BLARH s ARRATAE




[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]%




[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]%




[image: image76.jpg]%




[image: image77.jpg]%




[image: image78.jpg]o




[image: image79.jpg]%




[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]e———




[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg]%




[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]| N




[image: image89.jpg]


[image: image90.jpg]%




[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]%




[image: image93.jpg]%




[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]



	国
	配

	内
	套

	销
	销

	售
	售

	部
	部




外

贸

O

E

部



	销
	售
	行
	采
	总
	生
	设
	安
	技
	质
	财
	证
	审

	售
	后
	政
	
	
	
	备
	全
	术
	量
	务
	
	

	管
	服
	人
	购
	经
	产
	工
	环
	
	
	
	券
	计

	理
	务
	事
	
	
	
	程
	保
	部
	部
	部
	
	

	部
	部
	部
	部
	办
	部
	部
	部
	
	
	
	部
	部


11

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


3 环境风险源和环境风险评价
3.1.环境风险物质识别结果

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018) 中的“附录 A9（规范性附录）突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品目录》（2015版）对本企业涉及的各类化学物质种类和数量进行进行了风险物质识别。

根据识别结果，重庆万里新能源股份有限公司在生产过程中使用的主要风险物质有：硫酸、乙醇、盐酸、机油、油漆、天然气。

3.2 环境风险单元

根据重庆万里新能源股份有限公司现状情况，本项目涉及环境风险物质的主要单元为： （1）危废堆放处废电池储存区、（2）危废堆放处含铅固废储存区、（3）2#原料浓硫酸储罐区、（4）1#配酸机稀硫酸储罐区、（5）2#配酸机稀硫酸储罐区、（6）和膏稀硫酸储罐区、（7）1#内化成稀硫酸储罐区、（8）2#内化成稀硫酸储罐区、（9）生产废水处理站片碱暂存区、（10）1#锅炉房、（11）2#锅炉房、（12）原辅材料库房、（13）原材料库房、（14）生产废水处理站、废气处理设施。

3.3 企业环境风险等级

根据重庆万里新能源股份有限公司《环境风险评估报告》，万里股份同时涉

及突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，其环境风险等级表示为：较大

【较大-大气（Q2-M1-E1）+ 较大-水（Q2-M1-E2）】。

3.4 突发环境事件情景

根据风险单元及生产工艺特点，结合生产所涉及的危险物质的理化性质和危

险特性，分析其存在的危险、有害因素等，再结合国内外同类型的企业可能发生

的环境污染事故进行分析，得出企业可能发生的突发环境事件情景如下表 3-1：

12

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


表 3-1 企业可能发生的突发环境事件情景

	
	序
	
	
	环境风险单元
	
	
	物质
	
	
	突发环境事件情景
	
	
	事故原因
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	废电池和含铅
	
	
	
	
	储存桶包装损坏，操
	
	储存桶包装损坏，操作

	
	
	
	固废储存区
	
	含铅固废
	
	作失误发生倾倒
	
	失误发生倾倒

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	所有硫酸储罐
	
	硫酸
	
	
	
	
	储罐、管道、阀门等腐

	
	
	
	区
	
	
	
	
	泄漏
	
	蚀发生泄漏

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	生产废水处理
	
	氢氧化钠
	
	
	
	
	袋装坏了片碱发生泄

	
	
	
	站片碱暂存区
	
	
	
	
	泄露
	
	漏

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	天然气泄漏后遇静电、

	4
	
	
	两个锅炉房
	
	天然气
	
	火灾、爆炸
	
	明火发生爆炸；锅炉故

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	障发生爆炸

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（1） 泄漏

	5
	
	
	原辅材料库房
	
	乙醇、盐酸、
	
	
	
	
	（2） 乙醇遇静电、

	
	
	
	
	
	机油、油漆
	
	燃烧、爆炸、泄漏
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	明火发生燃烧、爆炸

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	生产废水处理
	
	
	
	
	
	
	
	生产废水处理站、废气

	6
	
	
	站、废气处理设
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	废水、废气
	
	泄漏
	
	处理设施发生故障，

	
	
	
	
	施
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


13

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


3.5 突发环境事件危害后果

突发环境事件危害后果见表 3-2

表 3-2 突发环境事件危害后果

	
	序
	
	
	环境风险单元
	
	
	可能发生的突发环境
	
	
	事件后果
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	号
	
	
	
	
	
	事件
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	废电池和含铅固
	
	储存桶包装损坏，操
	
	
	含铅危废导致土壤、地下水受

	
	
	
	废储存区
	
	作失误发生倾倒
	
	
	到污染

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	硫酸储罐、管道、阀
	
	
	对岗位员工造成伤害，通过房

	2
	
	
	所有硫酸储罐区
	
	
	
	
	间排水管道进入生产废水处理

	
	
	
	
	
	门等发生泄漏
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	站造成废水超标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	生产废水处理站
	
	袋装片碱发生泄漏
	
	
	导致土壤、地下水受到污染

	
	
	
	片碱暂存区
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	天然气泄漏后遇静
	
	
	产生的烟尘对周边大气环境造

	4
	
	
	两个锅炉房
	
	电、明火发生爆炸；
	
	
	成不利影响，造成建筑物、人

	
	
	
	
	
	
	
	锅炉故障发生爆炸
	
	
	员损失

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（1） 导致土壤、地下水

	
	
	
	
	
	
	
	（3） 泄漏
	
	
	受到污染

	5
	
	
	原辅材料库房
	
	（4） 乙醇遇静电、
	
	
	（2） 产生的烟尘对周

	
	
	
	
	
	
	
	明火发生燃烧、爆炸
	
	
	边大气环境造成不利影响，对

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	岗位员工、建筑物造成损失，

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	生产废水处理站、
	
	生产废水处理站、废
	
	
	废气、废气超标排放，造成水

	6
	
	
	
	
	气处理设施发生故
	
	
	

	
	
	
	废气处理设施
	
	
	
	
	体、大气污染；

	
	
	
	
	
	
	障，
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



14

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


4 环境保护目标
万里股份位于重庆市江津区双福街道创业路 26 号综合楼幢 1-1，所在地为重庆市江津区双福工业园区。公司北侧为创业大道，西侧为重庆龙硕机械制造有限公司、重庆科菲精密机械有限公司、重庆百富工业有限公司、重庆鸿元展印有限公司，南侧为重庆龙煜精密铜管有限公司、重庆长宏木业有限公司，东侧为重庆江电迅通产业集团。

根据《铅蓄电池厂卫生防护距离标准》（GB11659-89）、《关于明确铅酸蓄电池行业企业卫生防护距离有关问题的通知》（渝环[2011]233 号）规定，结合万里股份的生产规模以及当地气象条件，公司生产厂区设置的卫生防护距离为 800m。

根据现场实地测绘，万里股份厂界周边 800m 范围内无医院、学校、住宅区

等环境风险纳体分布，也无大气环境要求严格、生产工艺清洁程度高的医药、食

品等工业企业。但是，万里股份厂界周边 5 公里范围内有大量住宅区、医院、学

校等环境风险受体分布。

万里股份厂区周边 5km 范围内主要环境风险受体分布情况见表 3-3 所示，主要环境风险受体分布示意图如附图 4 所示。

表 3-3 厂区周边主要环境风险受体分布情况一览表

	
	环境风险受体名称
	
	
	类别
	
	
	方位
	
	
	距离
	
	
	常住人口
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	圆润公寓
	
	
	
	
	
	SE
	
	860 米
	
	700 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福城家园（A 区）
	
	
	
	
	
	N
	
	1 公里
	
	3600 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福城家园（B 区）
	
	
	
	
	
	NE
	
	1.1 公里
	
	3800 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	双福公馆
	
	
	
	
	
	NW
	
	1.1 公里
	
	500 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水岸花都梅芳苑
	
	
	住宅区
	
	NW
	
	1.2 公里
	
	1800 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水岸花都
	
	
	
	
	NW
	
	1.6 公里
	
	2100 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	双福园
	
	
	
	
	
	N
	
	1.6 公里
	
	1300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福盛花园小区
	
	
	
	
	
	N
	
	1.7 公里
	
	1700 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	康豪•精屋居
	
	
	
	
	
	N
	
	1.8 公里
	
	2000 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福城中央
	
	
	
	
	
	N
	
	1.9 公里
	
	1200 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	


重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


	
	环境风险受体名称
	
	
	类别
	
	
	方位
	
	
	距离
	
	
	常住人口
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	福津花园
	
	
	
	
	
	SE
	
	2.3 公里
	
	1900 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滴水村居民点
	
	
	
	
	
	SE
	
	2.5 公里
	
	400 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	晋愉•大岭湖
	
	
	
	
	
	E
	
	2.7 公里
	
	300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	恒大•金碧天下（一期）
	
	
	
	
	
	N
	
	2.9 公里
	
	6400 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	恒大•金碧天下（二期）
	
	
	
	
	
	N
	
	3.0 公里
	
	6900 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	中交康桥
	
	
	
	
	
	E
	
	3.1 公里
	
	2800 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	后堡居民点
	
	
	
	
	
	SW
	
	3.3 公里
	
	400 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建宇•新时区（一期）
	
	
	
	
	
	NE
	
	3.4 公里
	
	2700 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	瑞祥•西城中心
	
	
	
	
	
	NE
	
	3.6 公里
	
	2300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	海洲时代
	
	
	
	
	
	E
	
	3.9 公里
	
	1600 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建宇•新时区（二期）
	
	
	
	
	
	NE
	
	3.9 公里
	
	3100 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆市城市建设技工学校
	
	
	
	
	
	NW
	
	829 米
	
	3200 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆公共运输职业学院
	
	
	
	
	
	NE
	
	861 米
	
	3600 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二府幼儿园
	
	
	
	
	
	N
	
	1.1 公里
	
	300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆双福实验小学
	
	
	
	
	
	N
	
	1.1 公里
	
	800 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	温家店幼儿园
	
	
	
	
	
	SW
	
	1.2 公里
	
	200 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆交通职业学院
	
	
	
	
	
	NE
	
	1.4 公里
	
	5600 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆电讯职业学院
	
	
	
	
	
	N
	
	1.4 公里
	
	4200 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	江津双福中学校
	
	
	
	
	
	N
	
	1.4 公里
	
	600 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	双福镇中心幼儿园
	
	
	学校
	
	N
	
	1.6 公里
	
	400 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	双溪镇回龙桥小学
	
	
	
	
	
	NW
	
	1.6 公里
	
	300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	津福幼儿园
	
	
	
	
	
	SE
	
	2.3 公里
	
	200 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆双福育才中学
	
	
	
	
	
	NE
	
	2.6 公里
	
	3100 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	津福小学校
	
	
	
	
	
	SE
	
	2.9 公里
	
	500 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北大学园幼儿园
	
	
	
	
	
	N
	
	2.9 公里
	
	400 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	红土小学校
	
	
	
	
	
	NE
	
	3.7 公里
	
	300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆能源职业学院
	
	
	
	
	
	NE
	
	4.2 公里
	
	4300 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重庆交通大学双福校区
	
	
	
	
	
	NE
	
	4.7 公里
	
	11000 余人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


万里股份所在区域为城市发展区，企业周边 800 米范围内基本无环境风险受体分布；5 公里范围内区域内分布有住宅、学校，有常住人口约 10 万人。

万里股份生产过程中如突发环境事故，对周边环境风险受体的影响主要是以大气污染为主，包括粉尘的污染和有毒有害气体（含铅粉尘）的污染，造成的影响主要为人员中毒。其次，企业如发生生产废水管道泄漏、废水处理站故障等事件时，也将对企业周边土壤、水体造成污染。最后，由于锅炉等特种设备爆炸、易燃物品引发的火灾也会对厂区周边环境风险受体造成生命、财产的伤害。

17

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


5 应急救援组织及职责
5.1 日常应急管理组织

重庆万里新能源股份有限公司建立了应急领导小组（事故发生时即为现场事

故应急指挥部），应急领导小组成员包括公司高层领导、各部门领导等相关岗位

人员，应急小组成员包含企业各生产工段班组长。应急领导小组的应急办公室设

在厂安全环保部，开展平时的应急管理工作。应急办公室日常工作一览表见 5-1。

	
	
	表 5-1
	应急办公室日常工作一览表
	

	所在部
	负责人
	联系方式
	
	日常应急管理工作
	事故时应急职

	门
	
	
	
	
	责

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	（1）组织制定本单位相关环保管理
	

	重庆万
	
	
	
	制度；（2）落实和监督相关环保措施
	1、处理报警电

	
	
	
	
	的实施；（3）组织制定、修订并实施
	话

	里股份
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	环境事故应急预案，组织应急预案的
	2、作为公司指

	有限公
	
	
	
	
	

	
	王宏
	18580388163
	
	培训、演练；（4）负责日常环境风险
	挥部所在地，负

	司安全
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	隐患排查及整改协调工作（5）应急
	责组织应急会

	环保办
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	物资检查、储备工作（6）经费预算
	议，承担协助指

	公室
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	和落实。（7）确保 24 小时报警电话
	挥部各项工作。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	通畅
	

	
	
	
	
	
	


3.1、 应急组织体系

4.3.1、应急组织机构与职责

一、突发环境事件应急领导小组

（一）领导班子成员

万里股份公司成立了突发环境事件应急领导小组，成员由公司

总经理王永东任小组组长，包括公司高层领导、各部门领导等相关

岗位人员，救援小组成员包含企业各生产工段班组长，应急救援领

导小组联络表见表 5-1。

表 5-1 应急领导小组联络表

	
	序
	
	
	姓名
	
	
	小组职务
	
	
	公司职务
	
	
	联系方式
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	座机
	
	
	手
	机
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	应急救援领导小组
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	王永东
	
	组长
	
	
	总经理
	85538518
	
	13758921088
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	曹勇
	
	副组长
	
	
	常务副总经理
	85539022
	
	13098769288
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


18

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


	序
	姓名
	小组职务
	公司职务
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	3
	王宏
	成员
	安全环保部部长
	85560990
	15880388082

	
	
	
	
	
	

	4
	钟吉明
	成员
	生产部部长
	85570242
	13452999988

	
	
	
	
	
	

	5
	陈志远
	成员
	设备工程部部长
	85570621
	15967200681

	
	
	
	
	
	

	6
	申凯
	成员
	行政人事部部长
	85551706
	18723309181

	
	
	
	
	
	

	7
	项祖伦
	成员
	质量部部长
	85570657
	18580388098

	
	
	
	
	
	

	8
	罗强
	成员
	技术部部长
	85560170
	18580388085

	
	
	
	
	
	

	9
	张元勇
	成员
	采购部部长
	85558577
	13996240516

	
	
	
	
	
	

	10
	邓国蕾
	成员
	财务部部长
	85538050
	18580388087

	
	
	
	
	
	


（二）领导小组工作职责

1、负责组建万里股份公司的应急队伍；

2、组织协调相关单位拟定不同类型事件的具体处理措施，组织应急预案培

训、实施和演练；

3、检查督促做好重大事故的预防措施和应急的各项准备工作。

二、应急指挥部

（一）应急指挥部机构设置

1、应急小组成员即是应急指挥部成员，万里股份公司常务副总经理为总指挥，安全环保部部长为副总指挥，组员由万里股份公司部门人员、下属公司领导、车间员工共同组成；

2、夜间紧急指挥系统由夜班值班干部组成临时指挥系统。在公司指挥系统

人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向公司指挥系统汇报事故、抢

救有关情况。各救援小组在临时指挥系统的组织下按常规运行，直到应急救援

处置指挥领导小组人员赶到。

应急指挥部下设 5 个小组：现场处置组、应急保障组、环保安全组、监测组、

综合组。

应急指挥部结构图如所示

19

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


应急总指挥

应急指挥部

	现场
	
	应急
	
	环保
	
	监
	
	综

	处置
	
	保障
	
	安全
	
	测
	
	合

	组
	
	组
	
	组
	
	组
	
	组

	
	
	
	
	
	
	
	
	


图 5-1 万里股份应急组织机构图

（1）应急指挥部

设在安全环保部，负责指挥事故期间生产工艺的紧急处理。总指挥亲自（或者委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，贯彻执行上级人民政府及江津区环保局的指令，按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止。总指挥通过各生产部门发布救援命令和指挥其他各专业救援队伍，展开救援工作。

总 指 挥：曹勇

副总指挥：王宏

组
员：钟吉明、陈志远、申凯、张元勇、邓国蕾

值班电话：☎023-85560990、18580388082

（2）现场处置组

由公司设备工程部、生产部相关人员组成。在公司应急指挥部的领导下开展应急工作。负责应急状态下，穿戴应急装备立即进入现场，抢救遇险人员、转移物资、现场查看、确定事故具体位置和事故危险程度；使用应急物质排险、堵漏、截留、收集危废、抢修设备、事故应急处置后现场的洗消和污染物的处置。

组
长：陈志远

值班电话：☎023-85570242、15967200681

20

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（3）应急保障组

由公司采购部、财务部相关人员组建，由财务部提供专项的应急资金进行相关救援支持。主要负责检查各个风险单元的应急物资有效时效；根据各个风险单元的各种事故特征配备应急物资，保障每一种应急物资的采购、运输、调配和补充。

组
长：张元勇

值班电话：☎023-85558577、13996240516

（4）环保安全组

主要由公司安全环保部部长及安全环保部管理人员组建。负责事故期间的环境保护和安全协调，担负现场治安、设立警戒、交通指挥、疏散人员，建立应急救援“绿色通道”；防止事故造成事故的扩大；协助总指挥协调专业队的关系，抢救受伤人员，负责与地方环保局、安监局、消防中队、医院等单位的联系。

组
长：王宏

值班电话：☎023-85560990、18580388082 环保安全组

（5）监测组

由安全环保部环境监测人员和质量部化验人员组成，负责对泄漏点周围的大气敏感点及地表水进行采样分析，判断监测因子，按照预案监测方案启动监测，及时提供分析数据。联系有监测资质的单位协作。

组
长：王宏

值班电话：☎023-85560990、18580388082

（6）综合组

由行政人事部和安全环保部组成，负责保障应急现场的通讯正常、网络线路和设备的通畅，车辆的调运，及时传达指挥部发布的命令、收集事故相关资料，配合上级领导部门进行调查和处理。针对公司重大危险源状况，储备医疗应急物质；接到命令后，应迅速协助组织小组成员赶赴事故现场，并根据需要建立现场急救医疗站，对伤病员做急救处理；联系江津区双福中心卫生院、江津区中心医院，对危重伤员转运到医院进行进一步的专业治疗。

组
长：申凯

21

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


值班电话：☎023-85551706、185806322999

（6）应急处置组

由公司设备工程部、生产部相关人员组成。在公司应急指挥部的领导下开展应急工作。及时抢修在事故中被破坏的各种设备和道路。

组
长：陈志远

值班电话：☎023-85570242、15967200681

	应急指挥部成员及联络方式见表 5-2：
	
	

	
	表 5-2
	应急指挥部成员及联络方式
	

	
	
	
	
	
	

	名称
	应急职务
	
	公司职务
	姓名
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	总指挥
	
	常务副总经理
	曹勇
	13098769288

	
	副总指挥
	
	安全环保部部长
	王宏
	15880388082

	
	
	
	生产部部长
	钟吉明
	13452999988

	应急指挥部
	
	
	设备工程部部长
	陈志远
	15967200681

	
	成员
	
	行政人事部部长
	申凯
	18580632999

	
	
	
	采购部部长
	张元勇
	18580388075

	
	
	
	财务部部长
	邓国蕾
	18580388087

	
	组长
	
	设备工程部部长
	陈志远
	15967200681

	
	
	设备工程部主任工程师
	张松
	18580388163

	
	
	生产部生极板车间主任
	彭永刚
	18580388083

	
	
	
	
	
	

	现场处置组
	成员
	
	生产部化成车间主任
	杨浩
	18580388025

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	生产部装配车间主任
	黎勇
	18580388023

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全环保部安全主办
	徐勇
	18580388163

	
	
	
	
	

	
	
	保安队（义务消防队）队长
	冉正楠
	18502369014

	
	组长
	
	采购部部长
	张元勇
	18580388075

	应急保障组
	组员
	
	财务部部长
	邓国蕾
	18580388087

	
	组员
	
	采购部采购主办
	任伟
	18580388039

	
	组长
	
	安全环保部部长
	王宏
	18580388082

	环保安全组
	组员
	
	安全环保部安全主办
	徐勇
	13500342553

	
	组员
	
	安全环保部环保主办
	罗平
	13883783700

	
	组长
	
	行政人事部部长
	申凯
	18580632999

	应急综合组
	
	
	行政人事部行政主办
	罗建
	18580388018

	
	
	
	
	
	

	
	成员
	
	行政人事部人事主办
	唐静秋
	13983973219

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	安全环保部环保主办
	罗平
	13883783700

	
	
	
	
	
	

	
	组长
	
	安全环保部部长
	王宏
	18580388163

	
	
	
	
	
	

	应急监测组
	
	
	安全环保部监测主办
	黄灿
	15023687354

	
	
	
	
	
	

	
	成员
	
	安全环保部监测主办
	罗颢
	13883277770

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	质量部化验室主管
	刘汉敏
	18580388086



22

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


6 预防与预警机制
6.1 预防措施

6.1.1 危险源监控的技术性措施

公司对危险源做如下监控措施：

（1）在危险源现场设置明显的安全警示标识。

（2）厂区建立有视频监控系统，视频监控系统 24 小时正常投用。视频监控

系统出现故障，监控部门会联系及时处理。

（3）针对雨水总排口，设有雨污切换阀；

（4）企业随时关注政府相关部门发布的自然灾害预警信息，随时监控可能

对本单位产生影响的相关自然灾害。

6.1.2 危险源监控的管理性措施

（1）定时巡查，8 小时；

（2）管理部门负责人分工明确；制定完善的管理制度如：

	表 6.1-1
	安全环保管理制度

	
	
	

	序号
	
	名称

	
	
	

	1
	
	危险化学品安全管理制度

	
	
	

	2
	
	环境保护管理制度

	
	
	

	3
	
	防泄漏管理制度

	
	
	

	4
	
	防火防爆管理制度

	
	
	

	5
	
	废水管理制度

	
	
	


（3）运输转移过程的管理

硫酸、片碱等危险化学品均由具有危化品运输资质的单位采用专用的车辆运

送到公司厂区内，运输过程严格按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第

591 号）中的相关规定执行。运输车辆必须具有公安消防机构核发的《准运证》，驾驶员、押运员应持证上岗，消防器材配置齐全，不得超载运输，进出港口和道路运输应接受公安消防机构的监督检查。
通过专用车辆运送到厂区后，由企业专人进行接收，并在有效的监控下利用耐腐蚀的管道和泵将其转移到储罐当中。在物料装卸等过程中，按照消防、卫生和安全等相关要求进行，尽量减少泄漏，保证装卸工人的工作安全。装卸腐蚀性原料时，操作人员必须穿戴相应的防腐蚀工作服，严防撞击、重压和倒置。

23

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（4）存储过程的管理

硫酸储罐区设有内部进行了防腐、防渗处理的围堰，围堰通过管道与事故池

连接，连接的管沟以及事故池内部均按要求进行了防腐防渗处理。围堰周边配备

有灭火器、消防栓以及消防砂池等应急措施和物质，并在储罐区周边进行了警示

标识以及相关管理制度的现场公示。

对于生产废水处理站片碱暂存区，公司划定了专门的区域，并且为了降低风

险，仅根据实际需求进行采购，不进行大量的存储。生产废水处理站片碱暂存区

周边设有消防栓、灭火器、消防沙、洗眼器等应急物质和措施。

公司定期对硫酸储罐等进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存，

正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故；但这不能排除事故情况下泄漏事故

的发生，还必须建立有效的事故应急体系。。

（5）现场巡查管理

对于上述环境风险物质的存储和运输，公司由安全环保部人员进行定期和不

定期相结合的巡查方式予以管理，对于发现的问题和存在的隐患，由安全环保部

责令相关部门和车间的人员予以整改，在完成整改后再由安全环保部进行现场检

查，确认消除隐患后再进行正常使用。

另外，各风险单位还制定了现场第一负责人（由相关技术人员担任），负责

风险单元物质的日常管理。在发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情

况时，岗位操作人员应及时汇报，并由当班值班人员或岗位主操组成临时指挥组。

相关负责人到场后，由相关职能部门、公司主管领导组成抢险指挥部，指挥抢险

救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。

（6）环保治理设施运行制度的保障

公司针对生产废水处理站、废气处理设施、危险废物暂存间制订有专门的操

作规程和管理制度，并在现场进行了悬挂和公示。制度的相应内容通过公司和各

工段的生产调度会、技能培训会向相关人员进行培训，确保了各项制度的有效落

实。

为了更有针对性地预防突发环境事件，公司还制订有相应的环保设施巡检规

程，对于巡检时发现的各类问题均有及时的应对措施。

（7）人员的保障

对于生产废水处理站，公司安排有专职的专业技术人员负责其日常的运行和

24

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


维护工作，并且与设施的设计和制造单位建立有稳定的联络渠道，确保各处理设施的正常运行，并在发生故障时能够及时得到处理。各废气处理设施由相应工段技术人员进行现场管理，相关人员在上岗前均进行了针对相应处理装置设置情况、运行特点以及操作规范等方面的培训，并接受安全环保部专职环保管理人员的管理和监督。

（8）应急措施保障

1、加强生产排污监控和铅尘、铅烟处理装置等设施的运行维护，对处理设

施故障进行及时抢修，避免污染物的超标排放。

2、厂区布置了对雨水、污水、循环用水的划分明确的完善排水管网系统，

雨水管网设有雨污切换阀，避免了含铅废水直接通过雨水管网排放；

3、在围堰与事故池之间以及场区排水沟与事故池之间布置合适的暗沟，并

在排水沟与排往事故池的暗沟接口处设置切换阀。一旦发生事故而方便移走大量

的泄漏物至事故池内，可避免大面积的污染。

4、厂区内建立了消防水收集系统，保证消防废水顺利排至事故池；

5、厂区排污口设置了闸断装置，防治洪水位时支溪河倒灌进厂区排水管网

中。

6.2 预警

6.2.1 预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故

进行预警，并分为Ⅰ级预警、Ⅱ级预警、Ⅲ级预警。根据事态的发展情况和采取

措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以

处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

根据万里股份的组织机构设置以及环境风险的实际情况，按照环境污染事件

的危害程度，将公司的预警等级划分为三个级别：

（1）III 级预警（车间级）：工段相关人员一旦发现风险单元的风险物质硫

酸、片碱、乙醇、盐酸、机油、油漆等发生少量泄漏或环保设施存在小故障，且

事件发生后不会对其他工段以及公司外部的环境造成污染，也未造成人员损伤的

事件，可由车间进行预警，自行处置。

（2）II 级预警（公司级）：工段相关人员发现硫酸、片碱和辅助原料等发生

25

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


大量泄漏或环保设施发生重大故障，工段人员无法对事件进行控制，危及其他区

域，且事件发生后不会对公司外部的环境造成污染，事件仅造成人员轻微损伤的

事件，需要公司总体协调其他岗位人员支持并进行人员疏散，由公司进行预警。

（3）I 级预警（社会级）：工段相关人员发现硫酸等罐体发生破裂或环保设

施发生无法修复的故障，公司相关人员无法自行对事件进行控制和处置，且事件

发生后可能造成公司外部的环境的污染，并且已经有人员中度、重度损伤以及死

亡的事件，由公司进行预警，并向相应政府主管部门、周边单位和附近居民和进

行预警。

6.2.2 预警条件及行动

1）监控信息的获得途径

当出现以下情形时，安环部及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、

紧急程度和发展势态，启动预警：

（1）公司内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人

员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

（2）员工中发生原因不明的群体性身体不良反应；

（3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

（4）与公司相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对公司员工安全、

环境或公共安全等产生影响。

2）预警信息分析研判的方式方法及采取的预警措施

公司各部门按应急预案规定，根据相关预警信息和应急能力等，结合企业自

身实际状况进行分析研判，研究确定解决方案。通知本部门人员采取防范措施，

或启动相应的应急预案。

根据监控预警信息公司应急指挥部采取以下措施：

（1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

（2）指令各相关部门采取防范措施，做好相应的应急准备；

（3）连续跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

6.2.3 预警信息发布和解除

根据企业突发环境事件等级划分，收到可能导致相应级别突发环境事件的状

26

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


况，III 级预警由本公司车间负责人决定发布和解除，II 级预警由总经理（总指挥）决定发布和解除，I 级预警由经开区管委会、江津区环保局等相关政府部门发布和解除。预警信息发布流程图见图 6-1。

	江津区环保局等相关
	
	

	
	
	发布和解除 I

	
	
	

	政府部门
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ⅰ级
	
	



	总经理
	发布和解除 II


Ⅱ级 [image: image117.jpg]



、
部门负责人     [image: image2]       发布和解除

Ⅱ

Ⅲ级

事故现场人员

图 6-1
预警信息发布流程图

7 信息报告与处置
7.1 信息接收与通报

7.1.1 报警通讯联络方式

（1）24 小时应急值班电话

公司职工、操作人员发现异常情况，经现场确认为泄漏或环境污染等危险事

故，要立即使用其通讯手段报告： 24
小时报警电话（安全环保部）：

☎023-85560990，应急领导小组立即向全公司发布应急救援报警，同时向指挥部

相关成员报告，启动紧急应变响应系统。

（2）24 小时有效的内部外部通讯联络手段

内部通讯联络用手机，企业 100%的职员都有手机，将这些号码收集起来，

可用手机联络。

对企业内部联络用电话和手机（附件 1）。

（3）外部相关单位联系方式见附件 2；

（4）信号：带红袖套。

一旦发生事故，由应急办公室用电话或手机通知外部相关部门，以及企业危

化品供应商。

27

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


7.1.2 内部报告及时限

应急报告方式及时限如下：

（1）第一发现人

发现环境事故信息时，岗位的操作员工或事故最早发现者应该立即用手机

或者随身对讲机向安全环保部和直属上级领导报告。

凡任何人发现环境事故时，除了及时发出报警信息外，有权对险情所在区

域作业活动下达停止作业的指令；值班人员如发现险情可能危及人身安全时，有

权在第一时间下达停产撤人指令。

（2） 应急救援领导小组

安全环保部值班管理人员接到报告后，应第一时间向应急总指挥报告，并通

知其他应急人员。

7.1.3 外部报告及时限

（1）对人民政府及其环保等部门报告

当事故可能超出公司处置能力的或可能影响周边其他单位的，公司总指挥

（
常务副总经理
曹勇
13098769288）应立即打电话向江津区消防、公安、

环保等主管部门报告，并通报双福工业园区管委会（附件 3），内容包括：企业

周边得情况，环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员

受害情况、自然保护区受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向、

已造成或者可能造成污染情况、受影响的区域、已采取的措施，请求支持的内容

等情况。人民政府及其环保等部门的电话见附件。

（2）对可能受影响的其他企业和居民及时通告

当事故可能超出公司处置能力的或可能影响周边其他单位的，公司总指挥

（
常务副总经理
曹勇
13098769288）需要立即打电话通报可能受影响的其

他企业和居民。通告内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污

染物质、事件潜在的危害程度、已造成或者可能造成污染情况、受影响的区域、

附件单位和居民避险措施等信息。附近企业和居民的电话见附件。

7.1.4 应急报告方式及内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发

现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后由事件调查人员随时上

报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查人员立即上报。

28

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报在 30 分钟内通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在事故结束 1 小时内采用书面报告，处理结果报告在初报和续

报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会

影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。被报告人联系

方式见附件 2、3。

7.2 信息传递

由综合组通过手机、座机、扩音喇叭等形式向社区及周边企业通报事故简况。

在公告事故消息时，必须公告事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤

离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

7.3 应急联系电话

见附件：“内部应急人员联系电话”；见附件：“外部应急联系电话表”

7.4 应急设施、设备及物资启用程序

根据应急物资储备要求，公司配置有消防及个体救援、防护设备。针对企业

风险源，应急办公室负责向总经理提交应急救援装备和物资准备需求计划。救援

物资布置遵循就近、便利、充足、合理原则。定期清点物资数量及评价布置位置

的合理性，对物资质量定期巡检。一旦发生事故应急情况，所在岗位人员即时启

用岗位应急设施（备）。在指挥部的指挥下，应急综合组即时迅速提供补充物资，

以满足救援需要。

7.5、应急状态下报警及信息发布途径

	（1）公司内部
	

	24 小时报警电话（安全环保部）：
	☎023-85560990

	（2）外部通讯
	

	重庆市环保局举报中心 24 小时热线：
	☎12369


29

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


	江津区公安局：
	☎023-47521433 /110

	江津区环保局：
	☎023-47522457

	江津区安监局：
	☎023-47521454

	江津区公安消防支队：
	☎119

	重庆市江津区双福中心卫生院（急救电话）：
	☎023-47831804/120

	江津区中心医院（急救电话）：
	☎023-47521342/120


30

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8 应急响应
8.1 应急响应分级

根据企业环境风险等级、风险物质的特点、事故的影响范围和可控性(综合

考虑发生事故的可能性，事故对人体健康和安全的影响后果，风险物资对外界环

境的潜在危害，以及应急响应的资源和能力等一系列因素)对事件响应进行分级。

原则上按车间级(Ⅲ级)、公司级(Ⅱ级)、社会联动级 (Ⅰ级)三级启动相应预案。

一旦发生如上级别事件，应立即请求启动更高级别应急预案。

本预案主要针对由企业内部自行应急即可完成处理的突发环境事件，本应急

预案管辖范围内响应级别分为公司级、车间级。

8.2 响应程序

8.2.1 应急响应基本流程

一旦值班人员、操作人员发现紧急情况，经现场确认为应急事故，要立即使

用其通讯手段最终报告应急总指挥（曹勇
手机 13098769288）），应急总指挥立

即向全公司发布应急救援报警，同时启动紧急应急响应系统。应急指挥部应根据

应急类型、发生时间的严重程度，依照法律、法规和相关规定及时向上级主管部

门通报事故情况。而后根据上级命令采取相应行动。企业应急响应基本流程见图

8-1。

31

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


突发环境事件 [image: image3][image: image4]    现场目击人员

应急指挥中心当值

人员

	抵达事故现场
	
	向119、120、安监

	确认自身安全
	
	环保部门报告

	
	
	
	



初步判断事故类型  [image: image5][image: image6]  火灾、爆炸、污染

人员撤离

采取控制措施

现场警戒


处理完成
[image: image7]  信息上报相关部门

图 8-2 万里股份突发环境事件应急响应程序

8.2.2 分级响应程序

根据事故发生的级别不同，风险物质得特点，确定不同级别的现场负责人，

进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。

(1) 车间级(Ⅲ级)

当发生车间级突发环境事件预警时，启动Ⅲ级响应程序，事故影响范围仅在

车间内，车间有能力处理。公司环境事件预警启动车间级(Ⅲ级)  等级，仅调用

车间备用风险防范应急资源即可控制险情，由车间负责人牵头负责处理，同时向

指挥部报警，并备案。响应程序图见图 8-2。

32

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


突发环境事件

岗位人员、巡查人员

确认自身安全

Ⅱ级


初步判断事故类型 [image: image8]  提升为Ⅱ级响应

Ⅲ级

发布Ⅲ级


采取控制措施
[image: image9]   信息报告

预警

处理完毕、总结  [image: image10][image: image11] 公司应急办公室

图 8-2
突发环境事件Ⅲ级应急响应程序

(2) 公司级(Ⅱ级)

事故影响可能超过车间，影响其他区域，波及周边大气环境和生态环境，但

不会对厂界外附近环境构成危害。仅由调用车间人员无法满足事故应急的需求，

公司环境事件预警启动突发环境事件预警等级为公司级。需要调用公司内其他车

间人员以及应急资源才能控制险情，当突发环境事件被判断为公司级时，启动Ⅱ

级响应程序，由应急指挥部现场总指挥负责指挥应急救援工作，在应急办公室备

案并向江津区环保局报告情况。响应程序见图 8-3。

33

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


发布Ⅱ级预

图 8-3
突发环境事件Ⅱ级应急响应程序

（3）社会联动级(Ⅰ级)

事故可能造成超出本公司区域，影响周边大气环境污染和区域生态环境破

坏，甚至可能对周边居民生命安全构成威胁。仅调用公司内现有应急资源无法满

足事故应急的需求，需要调用社会应急资源才能控制险情。公司环境事件预警启

动公司突发环境事件等级为社会联动级。当突发环境事件被判断为社会联动级

(Ⅰ级)时，启动Ⅰ级响应程序，向江津区双福工业园区管委会、江津区环保局或

区政府应急办等相关部门报告情况，由相关部门领导，公司指挥部配合相关部门

参与指挥应急救援工作，邀请江津区政府相关部门专家组进场协助救援，并将先

期处置情况汇报给指挥单位，提出进一步应急处置的建议和措施。响应程序见图

8-4。

34

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	突发环境事件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	岗位人员、巡查人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	确认自身安全
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	初步判断事故类型
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	发布Ⅰ级预警
	
	
	
	
	
	
	
	
	采取控制措施
	
	
	
	
	信息报告

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（应急综合组）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	应急疏散
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	启动公司内应急预案
	
	
	
	
	
	

	（警戒疏散组）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	善后处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	江津区政府、环
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	事故调查
	
	
	
	
	保局等政府部门
	
	
	
	
	
	专家组
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	援助
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	现场平复
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



应急恢复

备案


应急结束
[image: image12]      江津区环保局

图 8-4
突发环境事件Ⅰ级应急响应程序

8.2.3 先期处置

事故或险情出现后，所属部门必须按“保障人员生命安全优先，防止事故扩

大措施优先”的原则，实施先期抢险应急。主要内容：抢救受伤人员和在危险区

人员；堵漏、闭阀、停止运转设备、隔离危险区等；组织无关人员撤离危险危害

区域，清点现场人数；组织力量消除道路堵塞，为下步应急救援创造条件。

8.2.4 指挥运行机制

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利

用公司所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由公司应急指挥部负责统一

指挥和协调事故现场应急救援行动，实施重大事情决策指挥；事发现场的应急小

组服从应急指挥部的统一调度，按各自的职责做好相应的指挥、部署、实施工作；

救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达救援现场后立即到各自岗位，做

好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

35

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


所有现场应急人员必须在应急指挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。外部相关部门接手应急指挥工作后，全权配合相关部门的指挥行动。

8.2.5 应急行动

应急行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全，

尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按

照现场处置方案实施行动；各专业技术人员进行危害估算，判断事故危害后果及

可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；

必要时，提出要求支援的具体事宜。

各应急小组根据应急指挥部的指令投入行动。

1）救护行动（环保安全组、医疗救护组）：出现人员伤亡时，应用公司车辆

（不限于救护车）或拨打“120”将伤员送达邻近医院；事故现场有员工失踪或

受困，应组织搜寻和营救；

2）泄漏处理（应急处置组）：根据正在泄漏的危化品种类、泄漏源位置、是

否存在火源及火源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单

位进行处置；

3）警戒管制（警戒疏散组）

根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，

涉及社区警戒和管制的由应急指挥部报请当地政府批准后实施。

4）通信联络（警戒疏散组）

当事故事态发展到有可能影响本公司以外的单位和人员时，由警戒疏散组负

责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关应急组织联络。

8.2.6 人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法疏散的方法是：

工人通过距离车间最近的大门出来，后到达门口紧急集合点就到达了安全地

方。

厂内无关人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织的从大门口疏散。具体疏散路线见附图所示。

36

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

人员的疏散由指挥部通知江津区政府相关部门，再由相关部门通知负责疏散

周边人员，在安全距离以内不得停留无关人员。

非现场无关人员疏散的路线、方法与厂内无关人员一样。

8.2.7 危险区的隔离

（1）危险区的设置

按各个风险源事故泄漏形式及影响范围，确定危险区和安全区的。

（2）事故现场隔离区的划分方式、方法

见应急处置方案

（3）事故现场隔离方法

抢险人员和现场指挥人员及现场救护人员要搞好个人防护才能到现场。采用

在相应隔离距离处拉起警戒绳，挂上警示标识。

（4）事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

厂内交通由警戒疏散组负责，厂外由总指挥请交警协助完成。

8.2.8 抢险、救援及控制措施

（1）抢险方式、方法及人员的防护、监护措施：

①抢险方式、方法：见应急处置方案

② 个人防护措施：

凡到现场的人员必须根据事故类型处置方案要求穿戴个人防护用品。

（2）现场实施监测及异常情况抢险人员的撤离条件方法：

当发现风险源可能发生泄漏，将可能导致人员伤亡，其抢险人员必须马上撤

离现场。

（3）应急队伍的调度

应急队伍由总指挥统一调度，其他任何人无权调动此队伍的人员。

（4）控制事故扩大的措施

见应急处置方案。

（5）事故可能扩大后的应急措施

提前准备好应急队伍及应急物资，见附件。

37

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8.2.9 受伤人员现场救护、救治与医院救护

由公司应急综合组负责初步处理，及联系附近医院。公司厂区到最近的医疗

单位较近（江津区人民医院急救电话
023-47521342），一般 30 分钟左右可到

达，其途中救治方案由医生定夺。

8.2.10 扩大应急

应急指挥部及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出

了本公司应急能力时，应及时扩大应急响应级别，同时上报公司总经理及政府相

关部门。

8.3 处置措施

8.3.1 应急处置基本原则

1）以人为本。把维护广大职工的根本利益、保障职工生命财产安全作为处

置应急工作的首要任务，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害；切实加强

对应急人员的安全防护。

2）预防为主。提高防范意识，加强基础工作，做好预案演练，将预防与应

急处置有机结合起来，防止和减少重大事故的发生。

3）资源整合。充分利用现有的人力、技术、物资和信息应急资源，按照条

块结合、降低成本、提高效率的要求，科学整合。

4）提高素质。充分发挥专业人员的作用，提高应对突发事故的处理能力，

避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训教育工作，提高职工自救、互救和应

对事故的综合素质。

5）协同作战。根据职责和权限，不同应急队伍协同作战，密切配合，应急联

动。

8.3.2 突发环境事件应急处理措施

（一）硫酸泄漏处置

本应急处理措施针对公司的 1 号环境风险目标中硫酸的泄漏应急进行制定，

处置措施制定的目的是为了降低硫酸泄漏造成的环境和安全方面的危害，保护厂

38

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


区周边环境和人员的安全。

硫酸设有多个储罐区进行存储，在转移、存储和使用过程中由于管道腐蚀破损、连接头不紧密以及储罐破裂等形成泄漏事故，易造成人员伤亡、水体污染等突发环境事故。

在发生硫酸泄漏事故发生后，公司应采取如下措施：

（1）由于管道破损、设备原因、操作不当或其他原因发生硫酸泄漏事故时，

本岗位巡查人员或相邻人员发现后立刻报告当值人员，在接到报告后一面向事故

应急指挥部汇报，一面按预案指挥各岗位紧急停止相关设备运行，并协助进行人

员疏散，在紧急集合点清点人数确认是否有人员损伤、失踪等情况。

（2）当值人员首先应确认硫酸泄漏的方式和大致的数量，是否已造成人员

伤害、财产损失，确认信息后向指挥部进行汇报，并根据事态发展情况转移到安

全地带，等候指挥部下一步的工作指示。

（3）指挥部接到事故报告后，应立即启动相应的应急救援预案，组织各应

急组履行应急职责。现场处置组穿戴好应急装备速往进入事故现场，并采用消防沙

掩埋和沙袋围堵等方式进行处置。如果有少量起火现象，应立即使用储罐周边的

灭火器进行灭火处理，降低泄漏硫酸对周边环境以及人身健康的伤害。如果现场

情况已经超出自身控制的能力范围，则立即通知消防、安监等外部单位协助企业

处理事故，并向安监、环保等部门通告相关事故情况。

（4）如现场情况在企业自身控制能力范围内，在抢救抢修队到现场后并确

保人员自身安全的前提下，根据指挥部下达的抢修指令，迅速对其他未泄漏的硫

酸储罐阀门进行关闭或转移，避免发生连锁反应造成事故进一步扩大。如事态超

出自身控制的能力，则等待外部的消防、安监等人员到场后，协助其开展相关工

作，提供必要的情况说明。

（5）在完成事故的处置后，由相关技术人员或外部人员对处置后的现场进

行检查，确认事故得以控制，人员再进入事故区域，对事故造成损伤的设备等进

行修复，待各项指标达到安全生产的要求后恢复生产，事故的相关信息按要求进

行汇报和发布。

39

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	1 #原料浓硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	

	
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


40

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	2 # 原料浓硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况
	值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


41

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	1 # 配酸机稀硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


42

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	2 #配酸机稀硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况
	值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


43

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	和膏稀硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况
	值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事 件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处 置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措 施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


44

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	1 #内化成稀硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况
	值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


45

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

配酸站酸罐泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	2 #内化成稀硫酸储罐区
	所在的环境风险
	储罐区

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况
	值班人员发现硫酸管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	

	
	事件原因 硫酸管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情 景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	/

	
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，联系硫酸供应商回收处 应急救援小

	处置
	
	置
	组

	
	
	
	

	措 施
	
	
	

	
	污染处置
	如有少量的硫酸已流入污水管网，将污 应急救援小

	
	
	

	
	
	水排入应急池
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


46

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（二）片碱泄漏处置

本应急处理措施针对公司的 2 号环境风险目标中片碱的泄漏情况进行制定，处置措施制定的目的是为了降低片碱泄漏造成的环境和安全方面的危害，保护厂区周边环境和人员的安全。

片碱为固态，采用袋装方式在暂存区暂存，在转移、存储和使用过程中由于包装袋破损等形成泄漏事故，泄漏的片碱可能造成岗位人员身体伤害。

在发生片碱泄漏事故发生后，公司应采取如下措施：

（1）当发生片碱包装袋破损导致泄漏等事故，本岗位或相邻人员发现后立

刻报告当值人员，在接到报告后一面向事故应急指挥部人员汇报，一面按紧急步

骤指挥各岗位紧急停止相关设备。

（2）当值人员首先应确认片碱泄漏的方式、大致的数量以及是否已造成人

员伤害等，确认信息后向指挥部进行汇报，并根据事态发展情况转移到安全地带，

等候指挥部下一步的工作指示。

（3）指挥部接到事故报告后，应立即启动相应的应急救援预案，组织各应

急组履行职责，现场处置组穿戴好应急装备速往事故现场。如只是片碱泄漏，将

泄漏的片碱进行清理回收，视片碱被污染程度回收利用或作为危险废物处置；对

回收后的地面残留片碱用清水进行冲洗，冲洗后的废水排入生产废水处理站进行

处理。同时，应根据片碱泄漏量、泄漏原因，决定是否对未泄漏的片碱进行转移。

如发生人员伤害事故，则需立即将受伤人员进行转移、救护，并立即与当地医院

联系送医。

（4）如事态超出自身控制的能力，则等待外部的消防、安监等人员到场后，

协助其开展相关工作，提供必要的情况说明。

（5）在完成事故的处置后，由相关技术人员或外部人员对处置后的现场进

行检查，确认事故得以控制，人员再进入事故区域，对事故造成损伤的设备等进

行修复，待各项指标达到安全生产的要求后恢复生产，事故的相关信息按要求进

行汇报和发布。

47

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

废水站氢氧化钠泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	生产废水处理站片碱暂
	所在的环境风险
	氢氧化钠储

	（源）名称
	存区
	
	单元名称
	存区

	
	
	
	
	
	

	
	步骤
	应急处置
	
	责任人

	
	
	
	
	

	
	异常状况
	值班人员发现装有氢氧化钠的编织袋破
	当事员工

	
	
	损
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	事件
	事件原因
	激性作用，可引起皮肤灼伤，具有较强
	当班班长

	情景
	
	的腐蚀性。因有围堰，未对环境造成影
	

	
	
	
	

	
	
	响。
	
	

	
	危害程度
	吸入铅会造成人体免疫力下降，头晕，
	/

	
	
	腹痛等情况。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	
	

	
	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严
	应急救援小

	
	
	格限制出入。
	
	组

	
	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭围堰阀门，用清水冲洗进行稀释处
	应急救援小

	处置
	
	理。
	
	组

	
	
	
	
	

	措施
	
	
	
	
	

	
	污染处置
	将污水排入应急池
	
	应急救援小

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	
	应急撤离
	撤离附近无关的人员。
	
	应急救援小

	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水
	应急救援小

	
	
	处理站处理
	
	组

	
	
	
	
	


48

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（三）天然气泄漏、燃烧、爆炸处置

本应急处理措施针对公司的 3 号环境风险目标中天然气的泄漏、燃烧、爆炸情况进行制定，处置措施制定的目的是为了降低物料泄漏、起火、爆炸造成的环境和安全方面的危害，保护厂区周边环境和人员的安全。

天然气为气态物质，管道输运，在运输和使用过程中由于管道破裂等形成泄漏事故，当泄漏量大时遇明火或静电发生燃烧、爆炸，进而造成人员伤亡、水体污染等突发环境事故。

在发生天然气泄漏、燃烧、爆炸事故后，公司应采取如下措施：

（1）由于管道设备原因、操作不当或其他原因发生天然气泄漏、燃烧、爆

炸事故时，本岗位或相邻人员发现后立刻报告当值人员，在接到报告后一面向事

故应急指挥部人员汇报，一面按紧急步骤指挥各岗位紧急停止相关设备，停止锅

炉房周边动火作业，并进行人员疏散，在紧急集合点清点人数确认是否有人员损

伤、失踪等情况。

（2）当值人员首先应确认天然气泄漏浓度，是否已发生火灾或爆炸，确认

信息后向指挥部进行汇报，并根据事态发展情况转移到安全地带，等候指挥部下

一步的工作指示。

（3）指挥部接到事故报告后，应立即启动相应的应急救援预案，组织各抢

险救援队伍速往事故现场。发生天然气泄漏时，首先关闭企业内部天然气管道阀

门，并与燃气公司联系停止该管道气源的供气。抢修、救护人员在穿戴好空气呼

吸器等防护用具后方可进行现场进行事故处置。泄漏天然气可通过打开锅炉房门

窗通风的方式进行去除。当天然气发生燃烧、爆炸时，在条件允许时先关闭企业

内部天然气管道阀门，如无法关闭阀门则应与燃气公司联系停止该管道气源的供

气。待停止天然气供气后，根据火势情况，由企业消防队队员穿戴好防护用具后

进行灭火。

（4）如事态超出自身控制的能力，则等待外部的消防、安监等人员到场后，

协助其开展相关工作，提供必要的情况说明。

（5）在完成事故的处置后，由相关技术人员或外部人员对处置后的现场进

49

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


行检查，确认事故得以控制，人员再进入事故区域，对事故造成损伤的设备等进行修复，待各项指标达到安全生产的要求后恢复生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。


重庆万里新能源股份有限公司

天然气泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	1 # 锅炉房
	所在的环境风险
	锅炉房

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 值班人员发现天然气管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	
	

	
	事件原因 天然气管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	对呼吸道具有刺激性作用，吸入过多会
	

	
	危害程度 致其死亡，与空气混合能形成爆炸性混
	/

	
	
	合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭天然气阀门，打开门窗通风，禁止 应急救援小

	处置
	
	火星、明火出现。
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置 暂无
	应急救援小

	
	
	

	
	
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消 暂无
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	


50

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

天然气泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	2 #锅炉房
	所在的环境风险
	锅炉房

	（源）名称
	
	单元名称
	

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 值班人员发现天然气管道破裂。
	当事员工

	事件
	
	
	

	
	事件原因 天然气管道处于年久失修，腐蚀穿孔。
	当班班长

	情景
	
	

	
	
	
	

	
	
	对呼吸道具有刺激性作用，吸入过多会
	

	
	危害程度 致其死亡，与空气混合能形成爆炸性混
	/

	
	
	合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭天然气阀门，打开门窗通风，禁止 应急救援小

	处置
	
	火星、明火出现。
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置 暂无
	应急救援小

	
	
	

	
	
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消 暂无
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	


51

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（四）生产废水处理站故障处置

本应急处理措施针对公司的 4 号环境风险目标中生产废水处理站故障或停运情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻含铅废水直排或超标排放造成的环境污染问题。

万里股份生产废水处理站采用化学法对废水中的铅进行沉淀处理，确保废水的达标排放。由于废水处理站设备、构筑物故障以及人员操作问题造成的废水直排或超标排放，会对水体造成较大的危害。

在发生生产废水处理站异常时，公司应采取以下措施：

（1）当废水处理站运行人员发现设备故障或停运等情况时，应立即向设备

安全部管理人员报告，相关人员在接到报告后一面向事故应急救援总指挥（或其

他指挥部人员）汇报，一面按紧急步骤指挥各岗位紧急停止相关设备，并关闭相

关阀门。

（2）当班操作员工首先应在保证安全的情况下启动备用设备，打开备用管

道阀门。如无备用设备、管道或故障无法在短时间内排除，则应立即向应急救援

指挥部报告。应急救援指挥部根据废水处理站汇报内容，安排废水处理站关闭废

水排放口及进水口，将车间来水及废水处理站积水引至事故池进行暂存，进行废

水处理站的进一步检修工作。如废水处理站检修时间较长，废水超出事故池最大

储存量，则应安排全公司停止生产。

（3）对处置后的生产废水处理站管道、设备进行检查，确认事故得以控制，

达到安全生产的要求后恢复生产，同时由环境监测部门进行监测，确保废水处理

设施修复并能确保废水达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和

发布。

52

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

生产废水超栋突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	生产废水处理站
	所在的环境风险
	生产废水处

	（源）名称
	
	单元名称
	理站

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	步骤
	应急处置
	责任人

	
	
	
	
	

	
	异常状况
	废水超标
	
	当事员工

	
	
	
	

	事件
	事件原因
	废水处理站设备、构筑物故障以及人员
	当班班长

	情景
	
	操作失误
	
	

	
	
	
	
	

	
	危害程度
	如超标排放,将工业园区污水管网造成污
	/

	
	
	染事故
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者废水处理站安全环保部应
	当班调度

	
	
	急救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	暂无
	
	应急救援小

	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	

	
	排险措施
	关闭总排口阀门，关停产生废水的生产
	应急救援小

	处置
	
	工序及废水处理站处理废水设施
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	
	

	
	污染处置
	对清水池超标废水,重新进行处理合格后
	应急救援小

	
	
	
	

	
	
	才熊达标排放。
	
	组

	
	
	
	
	

	
	应急撤离
	撤离附近无关的人员。
	
	应急救援小

	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	

	
	现场洗消
	暂无
	
	应急救援小

	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	


53

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（五）废气处理设施故障处置

本应急处理措施针对公司的 5 号环境风险目标中各废气处理装置故障或停运情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻含铅废气、硫酸雾直排或超标排放造成的环境污染问题。

万里股份废气处理装置主要是利用布袋、滤筒以及碱液喷淋的方式控制废气中污染物的浓度，确保废气的达标排放，但由于处理装置故障以及人员操作问题造成的废气直排或超标排放，会对厂区周边大气环境造成较大的危害。

在发生废气处理设施异常时，公司应采取以下措施：

（1）当值班人员发现设备故障等情况时，应立即向相应工段主任报告，相

关人员在接到报告后一面向事故应急救援总指挥（或其他指挥部人员）汇报，一

面按紧急步骤指挥各岗位紧急停止相关设备，并关闭相关阀门。

（2）指挥部接到事故报告后，应立即启动相应的应急救援预案，根据企业

生产情况，停止发生废气处理设施异常的岗位生产。

（4）抢救抢修队到现场后，根据指挥部下达的抢修指令，对现场进行封锁

防止污染扩大，并迅速进行设备抢修，控制事故进一步恶化。

（5）对处置后的废气处理设施进行检查，确认事故得以控制，达到安全生

产的要求后恢复生产，同时由环境监测部门进行监测，确保事故设施修复并能确

保废气达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

54

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

废气超标突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	废气处理设施
	所在的环境风险 废气处理设

	（源）名称
	
	单元名称
	施

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 废气处理设施发生故障或停运情况
	当事员工

	事件
	
	
	

	
	事件原因 废气处理设施发生故障或操作失误
	当班班长

	情景
	
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	造成的废气直排或超标排放，会对厂区
	/

	
	
	周边大气环境造成较大的危害
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，撒离周边员工，严 应急救援小

	
	
	禁无关人员进入现场。
	组

	
	
	
	

	
	
	关停产生废气的生产设备及废气处理设
	应急救援小

	
	排险措施
	施，打开门窗通风，防止现场员工废气
	

	处置
	
	
	组

	
	
	中毒。
	

	措施
	
	
	

	
	
	
	

	
	污染处置
	废气处理设施修复后 ,应进监测,废气达 应急救援小

	
	
	

	
	
	标后,才能正式生产
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消 暂无
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	


55

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


（六）危险废物泄漏处置

本应急处理措施针对公司的 6 号环境风险目标中危险废物泄漏的情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻含铅危险废物泄漏对水体、土壤造成的环境污染问题。

公司危险废物包含有废极板、废铅渣、废铅膏、含铅污泥等。这些物质由于含有重金属，对环境和人体均具有危害，在存放、转运过程中由于管理不当，可能造成危险废物泄漏等环境事故的发生。

危险废物暂存间在发生危险废物泄漏时，公司应采取以下措施：

（1）当值班人员发现泄漏时，应立即向当班班长报告，当班长接到报告后

一面向事故应急救援总指挥（或其他指挥部人员）汇报，一面按紧急步骤指挥各

岗位开展应急处置工作。

（2）指挥部接到事故报告后，应立即启动相应的应急救援预案，组织各抢

险救援队伍速往事故现场，对现场进行封锁防止污染扩大，并迅速进行设备抢修，

控制事故进一步恶化。

（3）对于泄漏的危险废物，利用铁锹等清理设备对起进行清理，对已经被

污染了的土壤也要一并清理，清理后的土壤作为危险废物进行处置。含铅污泥中

含有少量水份，在清理危险废物后，需用消防砂、锯木面等对水份进行吸收，吸

收后的消防砂、锯木面作为危险废物进行处置。

（4）对处置后的现场进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求

后恢复生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

56

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

危险废物堆放场废电池突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	危废堆放处
	所在的环境风险 废电池储存

	（源）名称
	
	单元名称
	区

	
	
	
	

	
	
	
	


步骤
应急处置
责任人

	
	异常状况 废电池转运过程中散落到地面。
	当事员工

	
	
	
	

	事件
	事件原因
	因地面不平，叉车司机操作不当造成车
	当班班长

	
	
	辆侧翻。
	

	情景
	
	
	

	
	
	对人体眼睛及呼吸道黏膜具有强烈的刺
	

	
	
	
	

	
	危害程度
	激性作用，浓硫酸具有较强的腐蚀性。
	/

	
	
	吸入铅会造成人体免疫力下降，头晕，
	

	
	
	
	

	
	
	腹痛等情况。
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	

	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严 应急救援小

	
	
	格限制出入。
	组

	
	
	
	

	
	排险措施
	用砂石将泄漏硫酸围住，防治扩大影响 应急救援小

	处置
	
	范围。
	组

	
	
	
	

	措施
	
	
	

	
	污染处置
	将电池用危废桶收集，交由有资质的处 应急救援小

	
	
	

	
	
	置单位处置
	组

	
	
	
	

	
	应急撤离 撤离附近无关的人员。
	应急救援小

	
	
	组

	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水 应急救援小

	
	
	处理站处理
	组

	
	
	
	


57

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


重庆万里新能源股份有限公司

危险废物堆放场含铅固废泄漏突发事件

现场处置应急卡片

	环境风险点位
	危废堆放处
	所在的环境风险
	含铅固废储

	（源）名称
	
	
	单元名称
	存区

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	步骤
	应急处置
	
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	异常状况
	危废转运过程中散落到地面
	
	当事员工

	
	
	
	

	事件
	事件原因
	因地面不平，叉车司机操作不当造成车
	当班班长

	情景
	
	辆侧翻。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	危害程度
	吸入铅会造成人体免疫力下降，头晕，
	/

	
	
	腹痛等情况。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	应急报告
	发现者车间主任安全环保部应急
	当班调度

	
	
	救援组长
	
	

	
	
	
	
	

	
	现场隔离
	在现场拉起警戒线，疏散周围人员，严
	应急救援小

	
	
	格限制出入。
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	
	排险措施
	用危废桶收集已散落的危险废物
	应急救援小

	处置
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	措施
	
	
	
	
	

	
	污染处置
	将收集后的危险废物，交由有资质的处
	应急救援小

	
	
	
	

	
	
	置单位处置
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	
	应急撤离
	撤离附近无关的人员。
	
	
	应急救援小

	
	
	
	
	
	组

	
	
	
	
	
	

	
	现场洗消
	清水冲洗，导入应急池，分批泵入污水
	应急救援小

	
	
	处理站处理
	
	
	组

	
	
	
	
	
	


58

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8.3.3 注意事项

（1）应急抢险要在指挥部的统一指挥下进行；

（2）进入现场人员必须配备足够的个人防护器具；

（3）抢险人员应按指定的路线行进（上风向、侧风向）；

（4）应急结束后，现场员工应注意保护现场，收集证据，达到相应级别的事故还应配合江津区环保局进行事故调查；

（5）严禁事故废水排至公司界区外。

59

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8.4 应急监测

对突发性环境污染事故，企业环境管理部门应在第一时间进行环境应急监

测，利用在线监测仪器或手工监测的方式尽量掌握第一手监测资料，并配合当地

环境监测机构开展应急监测。企业应根据监测结果，综合分析突发性环境污染事

故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事

故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

发生环境污染事故，由应急监测组成员负责初步监测，自身不具备的项目委

托具有资质的第三方监测机构单位进行应急监测，签订应急监测协议。

8.4.1 应急监测方案

监测内容分观察监测及采样监测，主要内容为：观察污染物物质种类、排放

量、扩散方向，而后判定事故需要采样监测的因子。在此仅提出原则要求以供参

考，监测方案见表 8.4-1、表 8.4-2，具体监测方案可由监测单位根据突发环境事

件类型进行调整。

表 8.4-1
地表水污染事故应急监测方案

	类别
	事故类型
	监测点
	监测项目
	应急监测频次
	监测设备或

	
	
	
	
	
	方法

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨、污水排
	COD、pH、
	初始加密（4 次/天）
	

	
	硫酸罐泄漏事
	
	
	监测，随着污染物
	便携式多参数

	
	
	口各设置
	SS、COD、
	
	

	
	故
	
	
	浓度的下降逐渐降
	水质分析仪

	
	
	监测点 1 个
	硫酸
	
	

	
	
	
	
	低频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨、污水排
	
	初始加密（4 次/天）
	

	
	
	
	
	监测，随着污染物
	便携式多参数

	
	片碱泄漏
	口各设置
	COD、pH
	
	

	
	
	
	
	浓度的下降逐渐降
	水质分析仪

	
	
	监测点 1 个
	
	
	

	地表
	
	
	
	低频次
	

	
	
	
	
	
	

	水
	
	
	
	
	

	
	
	雨、污水排
	
	初始加密（4 次/天）
	

	
	盐酸泄露
	
	COD、pH、
	监测，随着污染物
	便携式多参数

	
	
	口各设置
	HCl
	浓度的下降逐渐降
	水质分析仪

	
	
	监测点 1 个
	
	
	

	
	
	
	
	低频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨、污水排
	
	初始加密（4 次/天）
	

	
	生产废水处理
	
	COD、pH、
	监测，随着污染物
	便携式多参数

	
	站故障
	口各设置
	SS、总铅
	浓度的下降逐渐降
	水质分析仪

	
	
	监测点 1 个
	
	
	

	
	
	
	
	低频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	采样分析：监测单位负责事故区域地表水的监测采样分析。
	


60

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


表 8.4-2
环境空气污染事故应急监测方案

	类
	事故类型
	监测点
	监 测 项
	应急监测频
	监测设备或方法

	别
	
	
	目
	
	次
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	天然气泄漏、
	事故点下风向厂界
	CO、CH4
	4  次 / 天或与
	

	
	
	外 1 个点、下风向
	
	
	事故发生地同
	便携式有毒气体

	
	燃烧、爆炸
	最近的风险受体 1
	
	
	频次（应急期
	探测仪

	
	
	个点
	
	
	间）
	

	
	
	
	
	
	
	

	环
	
	事故点下风向厂界
	
	
	4  次 / 天或与
	

	境
	盐酸泄露
	外 1 个点、下风向
	HCl
	
	事故发生地同
	便携式有毒气体

	空
	
	最近的风险受体 1
	
	
	频次（应急期
	探测仪

	
	
	
	
	
	
	

	气
	
	个点
	
	
	间）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	废气处理设施
	事故点下风向厂界
	
	
	4  次 / 天或与
	

	
	故障
	外 1 个点、下风向
	硫
	酸
	事故发生地同
	便携式有毒气体

	
	
	最近的风险受体 1
	雾、。
	
	频次（应急期
	探测仪

	
	
	个点
	
	
	间）
	

	
	
	
	
	
	
	


、采样分析：监测单位负责事故区域环境空气的监测采样分析。

事态较严重时，执行江津区双福工业园区、江津区环保局等上级相关部门突

发环境事件应急预案，委托江津区生态环境监测站外部力量开展应急监测，随时

掌握事态进展情况。具体内容依据泄漏物质而定。具体监测方案根据现有监测方

案基础上进行修改。

8.4.2 监测信息报告及评估

发生突发环境事故时监测信息按照事故级别逐级报告至江津区双福工业园

区管委会、江津区环保局等相关部门。参与监测的最高监测部门负责完成监测总

报告和动态报告编制、发送。

61

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8.5
应急终止

当遇险人员全部得救，事故事态得到控制，导致次生、衍生事故的隐患被消

除，公司级应急预案经总指挥批准，抢险救灾工作可以结束，可解除应急状态，

由总指挥宣布“经及时处置，现在宣布解除应急状态”。社会联动级及以上级别

应急预案，由江津区双福工业园区管委会、江津区环保局等相关部门决定应急状

态的解除。

应急状态解除后，公司各个小组组长将状况通知小组成员，清理好抢险工作

物资方可撤离现场。应急工作结束后，公司应完成如下事项：

8.5.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄露或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

8.5.2 应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时间，或由事件责任单位提出，经现场救援

指挥部批准；

（2）现场救援指挥部负责向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和

评价工作。

（4）造成较大危害的污染事故，必须经相关政府主管同意后，现场救援指

挥部方可下达应急终止命令，并将危险解除信号通报事故通知相邻企业单位。

62

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


9 后期工作
9.1 事故现场保护

为查清事故发生的真实原因，吸取事故教训，制定切实可行的应对性防范措

施，避免同类事故的发生，在事故发生后，对事故现场要进行保护。事故现场的

处理应当做到：保护事故现场，凡与事故有关的物体、状态，不得破坏；为了营

救受伤害者需要移动现场的相关物体时，应在现场标识清楚；保护事故现场区域，

不要破坏现场，除非还有危险存在；详细记录或进行拍照、录像，保持记录的准

备性。

9.2 事故处理后的现场清洗消毒

公司安全环保处负责事件现场的洗消工作，由安全环保处处长统一协调指挥。在危险区与安全区交界处设置洗消站，由安全环保处处长根据事故情况确定具体位置。

主要任务：对受污染的人员（轻度中毒的人员、重度中毒人员在去医院治疗之前、现场医务人员、消防人员和其他抢险人员、群众抢险人员等）进行清洗消毒；组织消防队对事件现场设备、地面用消防水进行冲洗，将残留在地面上的液氨或高浓度的氨废水进行稀释，并利用公司排水沟将稀释废水切入公司事故池进行处理，以防止洗消后的二次污染。

污水的处理：通过排水沟、应急收集管线或其他合适的容器收集，统一由废水处理站进行处理，经监测合格后，达标排放。

9.3 生态恢复和污染跟踪

若突发环境事件对周围生态环境造成了破坏，公司应调查其程度，给予适当补偿，积极协助相关人员釆用乡土物种种树、植草。农作物受到损坏，应按规定给予经济补偿。

对于受污染严重的土壤，应刮取受污染的表土，并送重庆市固体废物中心统一处置；若污染到水体，应釆取积极的净化措施。

质监处要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有效数据，预测污

63

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


染物移动速度和影响范围，及时将监测情况报告应急指挥部。间隔 24 小时向应

急指挥部报告一次污染事故处理动态，直至环境状况达到国家相关标准要求。

9.4 事故源检修

对事故源的检修工作由公司汇同安全环保处、生产部门及分厂人员，共同制

订专项技术措施和安全措施。

9.5 总结和调查

安全环保处和有关部门负责配合救援领导小组或上级事故调查组开展事故调查工作，收集有关资料，并将有关资料存档。

突发环境事故应急救援结束后，应急救援领导小组应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，对应急预案进行评审，并就有关内容进行补充和完善。

应急工作结束后，公司应完成如下事项：

1）按规定写出书面报告。需要向政府部门报送的，事故报告应包括以下内

容：

（1）事故发生的时间地点；

（2）本单位的行业类型、经济性质、企业规模；

（3）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步统计；

（4）事故原因、性质的初步判断；

（5）事故抢救的情况和采取的措施；

（6）需要有关部门和单位协助事故和处理的有关事宜；

（7）事故的报告单位、签发人和报告时间。

2）成立事故调查小组，尽快调查事故原因，损失调查与责任认定；

3）事故发生生产装置所在车间及负责人，负责做好事故现场保护和原始资

料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，才可开始

现场的恢复重建工作；

64

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


4）技术部组织编写应急救援工作总结，作为应急预案评审、修订的重要资

料。

9.6 善后处置

1）善后处置工作在公司领导下，相关部门迅速采取得力措施，救助人员，

开展现场清消净化、污染控制和环境恢复等工作，消除事故所带来的影响，恢复

正常的生产秩序。

2）应对事故现场进行清理，排除事故隐患，防止二次事故的发生。

3）组织力量全面开展损失核定、征用物资补偿、补充或更换消防设施和防

毒面具，并迅速实施。

4）对死难、受伤人员家属的安抚、慰问工作，做好群众的思想稳定工作，

妥善处理各项善后事宜，消除各种不安全、不稳定因素。

9.7 救援效果和应急经验总结

9.7.1 救援效果的调查评估

跟踪应急行动的进展，查明险情因素和造成事件扩展和恶化因素，控制危险

源和污染源，对措施的有效性进行分析、评价，调整应急行动方案，以便有针对

性地采取有效措施，尽可能减少险情造成的损失和降低危害，提高水上搜救应急

事件应急反应效率和救助成功率。由水上搜救机构在指挥应急行动中组织、实施。

9.7.2 应急经验总结和改进建议

将调查报告上报上级行政主管部门。对整个事件有关的资料，包括电话记录、

现场调查、监测记录、执法文书、采送样单、检验原始记录、检验报告、调查处

理总结报告等进行整理、补漏、分类、归档。组织专家对救援行动进行评估，总

结成功经验，提出改进建议。

65

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


10 应急保障
10.1 通信保障

10.1.1 内部通信

内部应急通讯系统由办公室负责日常管理和联系维护，在事故发生期间，通

过使用内、外固定电话、无线对讲机进行通信联络和指挥。内部应急救援组织机

构以及相关责任部门联系电话：

	总监控室（24
	小时报警电话）：
	☎023-85570382

	安全环保部：
	
	☎023-85560990

	行政人事部：
	
	☎023-85551706

	生  产  部：
	
	☎023-85570242


10.1.2 外部通信

	重庆市环保局举报中心 24 小时热线：
	☎12369

	江津区公安局：
	☎023-47521433 /110

	江津区环保局：
	☎023-47522457

	江津区安监局：
	☎023-47521454

	江津区公安消防支队：
	☎119

	重庆市江津区双福中心卫生院（急救电话）：
	☎023-47831804/120

	江津区中心医院（急救电话）：
	☎023-47521342/120


10.1.3 联动通信

在发生突发环境事件时，需要及时通报厂区周边的单位和街道，由公司安全环保部负责联系下述单位。

	双福街道：
	☎023-47845991


重庆龙煜精密铜管有限公司：
☎023-47262317

66

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


10.2 应急队伍保障

1）已经组建公司应急抢险队伍。公司突发环境事件应急领导小组、应急指

挥部、各个应急工作小组。加强应急队伍的业务培训和应急演练，提高应急队伍

的素质，使应急队伍规模和人员技能满足突发环境事件应急工作需要。定期开展

应急培训、预案宣传和演练。针对管道泄漏易发环节， 每年至少开展一次预案

演练。如有人员调离，应及时补充。

2）当内部救援力量无法对事故进行有效控制时，应由总指挥向外部救援机

构、两江新区环保局、区政府等部门联系，请求协调救援力量。同时应说明事故

性质、事态大小、风险物质有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式

等。利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，签订互助

协议，从而为事故应急期间的抢险提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和

运输等救援力量的保障。

3）不断加强公司员工应急知识的教育、能力的培训。

10.3 技术保障及相关信息资料

应急办公室充分利用现有的技术人才资源和技术设备设施资源，为应急救援

提供技术支持，对突发环境事件进行科学研究，加强环境监测、预测、预防和应

急处置的技术研发，不断改进技术装备，提高处理突发环境事件的技术水平。

（1）消防设施配置图

存放地点：安全环保部。

（2）工艺流程图

存放地点：安全环保部、设备工程部、各生产车间。

（3）现场平面布置图

存放地点：安全环保部、设备工程部

（4）公司周边环境敏感点以及相对位置图

存放地点：安全环保部

（5）危险化学品安全技术说明书及互救信息

67

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


存放地点：安全环保部、采购部

（6）厂区管网图

存放地点：安全环保部

10.4 应急救援装备、物资

万里股份事故救援中，人员救治主要依托江津区中心医院，该医院配有 120 救护车，救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科用急救箱、便携式心电监护仪、可折叠式推床以及外科肢具、夹板和急救药品等。

各生产班组及办公室管理值班均应配备相应数量的应急照明灯，作为现场紧急撤离时照明用。当事故发生时，生产系统在突然断电时，所以岗位人员由当值负责人使用应急照明灯进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员的救护过程中，由生产部门根据情况，从其他生产系统供电，在确认安全的情况下，对事故单位的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

万里股份在各个风险源位置也配备有相应的应急救援装备和物资，具体情况如表 8-1 所示。

表 8-1 万里股份应急装备、物资情况

	
	序
	
	
	放置部位
	
	
	物资名称及数量
	
	
	责任人
	
	
	联系方式
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	消防室
	
	防化服 2 套（带滤堵罐、空气呼吸
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	器），急救药箱 1 个
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	各生产车
	
	灭火器 215 个，消防栓 349 个，消
	
	罗颢，安
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	防带 425 根，应急指示灯 64 个，洗
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	间
	
	
	
	全环保部
	13883277770
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	眼喷淋器 3 个
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	消防专员
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	配酸工段
	
	消防砂 1 吨
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.5 应急处置资金保障

公司应建立应急处置专项基金，并列入每年的年初财务预算计划中，以保障

应急处置预案演练、增加应急处置专用设备和人员定期培训的必要经费。

68

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


8.6 外部救援

当事故扩大需要外部力量救援时，从江津区政府、重庆市政府等相邻部门，

可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

（1）公安部门：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事

故现场和污染区。

（2）消防中队：发生火灾事故时，进行灭火的救护，同时进行人员搜救等工作。

（3）环保部门：提供事故时的实时监测和污染的处理工作。

（4）电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

（5）医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品

和人员。

（6）江津区经济委员会：协助企业协调相关政府部门和邻近企事业单位进

行全力支持和救护。必要时可启动江津区紧急事故预案。

69

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


11 奖励与责任追究
11.1
奖励

在事故应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，应依据有关规定给

予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的。

（2）抢救事故有功，使企业和群众的财产免受损失或者减少损失的。

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

（4）有其他特殊贡献的。

11.2 责任追究

在事故应急救援工作中有下列行为之一的，按照国家法律、法规及企业有

关规定，对有关责任人员视情节和危害后果给予处罚，触犯刑律的，移送司法机

关处理：

（1）不按照规定制订事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的。

（3）拒不执行事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵

脱逃的。

（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

（5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

（6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

（7）有其他危害应急工作行为的。

70

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


12 应急预案管理
12.1 应急预案培训

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，应急指挥部相关人员应认真学

习本预案内容，明确在现场应急所担负的责任和义务；对企业员工，必须开展应

急培训，熟悉生产中的使用危险物的特性，可能产生的各种紧急事故及应对措施。

(一)
培训的基本要求

企业应急培训的对象包括所有在企业工作或访问的人员。培训形式包括定期

组织员工讨论会或评审会、技术培训、应急响应设备的使用、疏散演习、全面演

习等，必要时可可以外聘专业讲师进行培训。在制定培训计划时应考虑下列基本

要求。

（1）策划

明确制定培训计划的责任。考虑员工、合同方、来访者和应急响应责任人员

等的培训内容，从以下几方面考虑：培训对象、培训教师、培训活动、各期培训

时间、各期培训的评价和建档、考虑如何动员社区参与培训。

各次培训活动之后评审培训效果，包括对响应人员和社区的培训效果。

（2）培训活动

培训可以采取各种形式。

①启蒙与教育会议：定期开展讨论会，提供信息，回答问题并确定需求和关

注点。

②演习：可采取走一遍演习、功能演习、疏散演习、全面演习等形式。

（3）员工培训

全员培训包括：个人的职责，威胁、危害信息和防护措施，通报、警告和通

讯程序，疏散和避难的职责与程序，一般应急设备的位置和使用，应急程序的终

止。在每个员工上岗前，应进行基本应急培训。

（二）培训的内容和方式：

（1）对企业应急处置队员进行统一的专业培训；

a、如何识别危险物，例：对企业存在的风险物质的理化性质的培训

b、如何启动紧急预警系统,报警程序的培训

c、危险物资泄漏控制措施，例：常用物质发生泄漏或火灾后的紧急处置措

71

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


施

d、如何正确使用应急设备的使用方法，例：应急泵、灭火器的的使用方法

e、如何正确使用相关防护品，例：防毒面具的佩戴及使用方法

f、如何安全疏散人群

（2）对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传；

a、基本个人防护知识

b、自救与互救的基本知识

c、事故警报与通知的办法

d、灭火器的使用以及灭火步骤训练

培训的要求：

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内

容；

周期性：培训周期一般一年一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际，开展应急培训。

（三）培训水平划分

（1）初级意识水平应急者

该水平应急者通常是首先发现事故隐患并及时报警的人员，例如保安、警察

等。

（2）初级操作水平应急者

该水平应急者主要参与的是预防危险物质泄漏的操作以及发生泄漏后的事

故应急，其作用是有效阻止危险物质的泄漏，降低泄漏事故可能造成的影响。

（3）危险物质专业水平应急者

该水平应急者的培训应根据有关要求来执行，受训者达到或符合指南要求以

后才能参与危险物质的事故应急。

（4）危险物质专家水平应急者

具有危险物质专家水平的应急者通常与危险物质专业人员一起对紧急情况

做出应急，并向危险物质专业人员提供技术支持。因此该类专家所具有的危险物

质的知识和信息必须比危险物质专业人员更广博。

（5）事故指挥者水平应急者

72

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


该水平应急者主要负责对事故现场的控制并执行现场应急行动，协调应急队员之间的活动和通讯联系。一般该水平的应急者都具有相当丰富的事故应急和现场管理经验。由于他们的责任重大，他们参加的培训应更加全面和严格，这样才能提高应急者的素质，保证事故应急的顺利完成。

（四）特殊应急培训

基本应急培训只提供了一般事故伤害的应急培训，但一旦事故发生，应急队员就很有可能暴露与化学和物理伤害等各种特殊事故危险中，仅掌握一般应急技能是远远不足以保护应急队员的生命安全的，因此必须对他们进行此类特殊事故危害的应急培训。

环境突发事件具有突然性和巨大的破坏性等特点，经常造成相关人员甚至是应急队员的伤亡，因此必须进行此类事故的特殊应急培训。特殊应急培训主要包括针对化学品暴露、受限空间营救、时间紧急、环境变化大等事故危害的应急培训。具体的培训内容包括以下几个方面。

（1）使应急人员了解企业的突发环境类事故的各种类型、产生的原因及应

采取正确的对策；

（2）使应急队员了解各种管道的走向、容器的结构、大小和工作压力以及

容器遭受物理破坏后可能出现的情况；

（3）使应急队员了解容器内化学物质的理化性质如沸点、熔点、蒸汽密度

和闪点等基本情况；

（4）使应急队员能够识别与事故有关的征兆。当以下征兆出现时，应急者

需立即疏散：容器周围可燃蒸汽的燃烧火势不断增加，这意味着火灾引起的沸腾

液体在容器内部产生了更大的压力，有可能导致容器的爆炸；从容器的减压阀向

外喷射火焰，通常意味着压力正在不断升高；降压系统的噪声升高，意味着压力

的升高。

（5）针对环境突发事故类型的应急培训。硫酸罐泄漏事故、片碱泄漏、盐

酸泄露、生产废水处理站故障等类型的事故，按照公司编制的应急方案和应急卡

的相关内容进行现场应急培训。

73

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


12.2 应急预案演练

12.2.1 演练频次

为提高职工安全防范意识，增强自防自救能力，企业定期开展应急预案的实

际演练活动。演练活动将根据不同事项制定相应的紧急预案，结合生产实际作出

计划，实施演练，其规定如下：

（1）全公司每年必须举行 1 次/半年的演练活动。各部门每年可自行举行 2-3

次演练活动。并参与园区组织的演练活动。

（2）具体时间根据各部门的任务进行妥善安排。

（3）演练事项按照应急预案的编制，逐项反复的演练。

（4）明确参加演练的人员，做到人人参加，人人熟练。

（5）每一次演练将做好记录，并存档。

（6）每一事项演练后，对演练过程进行评估，以便再次演练时进行修正，

为完善预案提供依据。

12.2.2 演练要求

每次演练应明确目的、内容；组织人对演练进行评价，发现问题提出相应的

解决措施；安排人做好演练文字记录、图片音像资料；及时对预案进行修订完善。

12.2.3 演练内容

针对企业有危险化学品泄漏、次生火灾等可能出现的事故类型及影响大小，

每年组织 1 次应急演练，演练内容如下：

1.熟悉应急组织响应程序；

2.熟悉应急监测和处理的工作内容；

3.熟悉泄漏、火灾现场事故处置流程及其内容；

4.熟悉应急预案终止的条件和程序；

5.检验应急预案的启动终止的各项工作是否达到规定的要求；

6.针对不足的地方提出整改措施。

12.2.4 演练的类型

可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如

74

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


桌面演练、功能演练和全面演练等。

1、桌面演练

桌面演练是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其

标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。桌面演练的特点是对演

练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。其主要目的是锻炼参演人员解决

问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

桌面演练一般仅限于有限的应急响应和内部协调活动，应急人员主要来自本

地应急组织，事后一般采取口头评论形式收集参演人员的建议，并提交一份简短

的书面报告，总结演练活动和提出有关改进应急响应工作的建议。桌面演练方法

成本较低，主要为功能演练和全面演练做准备。

2、功能演练

功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练

活动，主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应

能力。例如，指挥和控制功能的演练，其目的是检测、评价多个政府部门在紧急

状态下实现集权式的运行和响应能力，演练地点主要集中在若干个应急指挥中心

或现场指挥部，并开展有限的现场活动，调用有限的外部资源。

功能演练比桌面演练规模要大，需动员更多的应急人员和机构，因而协调工

作的难度也随着更多组织的参与而加大。演练完成后，除采取口头评论形式外，

还应向地方提交有关演练活动的书面汇报，提出改进建议。

3、走动式演练

应急救援小组和应急救援预案有关响应小组实际演练他们在紧急事件出现

时的应急响应功能。

4、功能演练

功能演练是指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应活动举行的演练

活动。功能演练一般在应急指挥中心举行，并可同时开展现场演练，调用有限的

应急设备，主要目的是针对应急响应功能，检验应急响应人员以及应急管理体系

的策划和响应能力。

功能演练所需的评估人员一般为 4~12 人，具体数量依据演练地点、社区规

模、现有资源和演练功能的数量而定。演练完成后，除采取口头评论形式外，还

应向地方提交有关演练活动的书面报告，提出改进建议。

75

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


5、撤离演练

员工顺着疏散路线到达一个指定的地方。在那里向所有参加测试的员工说明

要经历的内容。受训所有人员应注意他们在紧急事件中可能会遇到一些危险情

况。

6、全面演练

全面演练指针对应急预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急组

织应急运行能力以及效果的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交

互式方式进行，演练过程要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人

员、设备及其他资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。与功能演

练类似，演练完成后，除采取口头评论、书面汇报外，还应提交正式的书面报告。

应急演练的组织者或策划者在确定采取哪种类型的演练方法时，应考虑以下

因素：

①应急预案和响应程序制定工作的进展情况。

②本辖区面临风险的性质和大小。

③本辖区现有应急响应能力。

④应急演练成本及资金筹措状况。

⑤有关政府部门对应急演练工作的态度。

⑥应急组织投入的资源状况。

⑦针对环境突发事故类型的应急演练。硫酸罐泄漏事故、片碱泄漏、盐酸泄

露、生产废水处理站故障等类型的事故，按照公司编制的应急方案和应急卡的相

关内容进行现场应急演练。

⑧国家及地方政府部门颁布的有关应急演练的规定。

无论选择何种演练方法，应急演练方案必须与辖区重大事故应急管理的需求

和资源条件相适应。

12.2.5 演练的参与人员

（1）参演人员：承担具体任务，对演练情景或模拟事件作出真实情景响应

行动的人员。具体任务：①救助伤员或被困人员；②保护财产或公众健康；③攻

取并管理各类应急资源；④与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

（2）控制人员：即控制演练时间进度的人员。具体任务：①确保演练项目

76

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


得到充分进行，以利评价；②确保演练任务量和挑战性；③确保演练进度；④解

答参演人员的疑问和问题；⑤保障演练过程安全。

（3）模拟人员：扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、

事态发展的人员。具体任务：①扮演、替代与应急指挥中心、现场应急指挥相互

作用的机构或服务部门；②模拟事故的发生过程（如释放烟雾、模拟气象条件、

模拟泄漏等）；③模拟受害或受影响人员。

（4）评价人员：负责观察演练进展情况并予以记录的人员。主要任务：①

观察参演人员的应急行动，并观察演练结果；②协助控制人员确保演练计划进行。

（5）
观摩人员：来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。

12.2.6 培训与演习的结合

基本应急培训是指对参与应急行动所有相关人员进行的最低程度的培训，要

求应急人员了解和掌握如何辨识危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急

情况系统、如何安全疏散人群等基本操作。培训强调针对化学工业区易发的生产

事故的应急培训以及针对危险物质事故的应急培训。例如，火灾是极易发生又难

以控制的常见事故之一，因此培训中应加强与灭火操作有关的训练。

（1）报警

报警培训的目的有：①使应急人员充分有效地利用身边的工具，如使用电话、

手机或其他方式在第一时间报警；②使应急人员掌握如何使用警笛、电话或广播

等发布紧急情况通报；③使应急队员了解和学会在现场贴出警示标志以便及时通

知现场的所有人员。

（2）疏散

对人员疏散的培训主要在应急演习中进行。应急队员在紧急情况现场应安

全、有序的疏散被困人员或周围人员，以避免过多的人员伤亡。

（3）火灾应急培训

①基本培训要求

根据队员的不同级别和掌握技能的差异制定，对初级消防队员和高级消防队

员有不同的要求。

初级消防队员每年至少进行一次培训。队员应学习和掌握基本的消防知识和

技能，包括了解火灾的类型、燃烧方式、引发原因，了解燃料的不同特性、在不

77

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


同的火灾类型中燃料的燃烧状态及相应的应对措施等。初级消防员还应该能够操

作简单的灭火器、水管以及其他消防设施，理解火灾的四个等级（A、B、C、D）

的分类依据及其在灭火中的特殊性。

A 级火灾是涉及木头、纸张、橡胶和塑料制品的火灾。B 级火灾是涉及可燃

性液体、油脂和气体的火灾。C 级火灾是涉及具有输电能力的电力设备的火灾。

D 级火灾是涉及可燃性金属的火灾。
高级消防队员每季度至少进行一次培训。队员除了接受初级消防员的所有培

训以外，还必须学习如何正确操作更复杂的灭火设备并接受更先进的灭火装备的

使用培训；如了解各种喷水装置的特性和使用范围，了解各种能减弱火势的系统

的使用方法。另外，每一位队员都必须学习个人呼吸保护装置和防护服的使用方

法以保护自身的安全。

②危险化学品火灾应急培训要求

在危险化学贫火灾中，着火物的特殊性决定了灭火工作有特殊要求。对于化

学品火灾应急的培训要求也相应超过了通常消防操作的训练要求。

消防队员必须了解和掌握基本的化学知识以及化学品火灾灭火剂的使用注

意事项。具体内容包括以下几项。

◆了解化学品的特性
这对于应急队员正确选择灭火剂和控制火灾具有重

要的指导意义。例如应急队员应了解以下知识：当与水接触时，化学品是上浮还

是下沉；水与所涉及的化学品是否反应；化学品的饱和蒸汽压及沸点；碳氢化合

物的燃烧热。

◆了解灭火剂的特性
应急队员应该了解灭火剂的灭火原理以及如何防止

蒸汽的产生、灭火剂混合物是否能被用来灭火、灭火剂的相容性、灭火剂与所涉

及的化学品的相容性等知识。

◆掌握必要的环保知识
培训者还应加强应急队员环境意识的教育，使其

掌握基本的环保知识，了解火灾中着火物质以及灭火剂的使用是否会对事故区域

的地表水、地下水和饮用水造成污染，以及烟尘对大气的污染、对通讯的影响程

度等内容。

（4）危险信号的识别

在危险品生产、运输、存储过程中，为了标明危险性，通常应悬挂危险品信

号标志，以提醒工作人员和周围群众，避免因不了解危险品的危险性而导致误伤

78

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


事故的发生。

危险信号有多种类型，根据国家有关法规制定，危险信号从易燃性、化学反

应活性、对人的毒性等各种角度表明危险物质的危险程度。在进行应急队员培训

时，必须使其熟知所有危险信号标志的含义并能根据标志准确判断出应该采取的

应急措施。

12.3 记录

对于应急预案内容的培训和演练，公司应做好相应的记录，对培训和演练中

发现的问题，要分析相关原因，利用培训和演练的机会不断更新完善应急预案的

相关内容。

12.4 应急预案修订

1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次公司环境污染事故应急预案

的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

（1）周围环境发生变化，形成新的危险源的；

（2）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变

化的；

（3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（4）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；（5）机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；（6）预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；（7）应急预案管理部门要求修订的。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评

审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审。

12.5 应急预案备案

本应急预案由公司安环部相关人员负责解释。同时根据情况变化，适时修改

完善。应急预案修订后，经专家评审，根据评审意见对预案修改完善后，由公司

总经理签署发布，送江津区环保局进行应急预案备案，并抄送江津区双福工业园

区管委会。

79

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


12.6
制定与解释

负责应急预案修编与解释的部门：重庆万里新能源股份有限公司安全环保

部。

12.7 预案的实施

本预案自签发之日起正式开始实施。

80

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


13 名词术语解释
突发环境事件：在短时间内发生的，造成或可能造成较大范围的生态环境状

况、人类生命健康、社会财产严重损害，危及环境公共安全而超出了政府、社会

和组织的常态管理能力，要求政府、社会和组织采取特殊的措施加以应对的一种

紧急事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工

作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时

也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体

等污染源因事件泄露时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重

大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部门。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行

的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习（演练）：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响

应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根

据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习（演练）和

指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习（演练）。

危化品：按照《危险化学品安全管理条例》第三条的内容，所称的危险化学

品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危

害的剧毒化学品和其他化学品。

81

重庆万里新能源股份有限公司突发环境事件应急预案


14、附图：

1、 企业地理位置图

2、 企业厂区平面图

3、 风险单元和应急物资布置图

4、 厂区雨污管道分布图

5、 应急疏散图

6、 企业周边环境受体分布图

15、附件：

1、 应急物资汇总表

2、 企业内部应急联系表

3、企业外部应急联系表

4、企业各风险单元现场处置预案

5、危险废物处置协议

6、评审意见

7、修改说明

82

